Technická špecifikácia tovaru

1. Mobilná klimatizácia  – 10 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Príkon | kW | 8,0 |  |  |  |
| Napájanie | V | 220 |  |  |  |
| Výkon chladenia (kapacita) | BTU/h | 55 000 |  |  |  |
| Výkon chladenia | kW | 17 |  |  |  |
| Prietok vzduchu | m³/h | 2 000 |  |  |  |
| Hlučnosť | dB |  | 67 |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Prevádzkové režimy: chladenie, odvlhčovanie, vykurovanie |  |  |  |  |  |
| - Ovládací panel: displej |  |  |  |  |  |
| - Chladiace médium: R-454C |  |  |  |  |  |
| - Požadujeme odvod kondenzátu a filter |  |  |  |  |  |

- Vrátane dopravy do miesta plnenia.

- Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.

- Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.

- Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.

- Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.