Podrobný opis predmetu kúpy

Predmet kúpy: Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb, ktoré budú určené pre potreby Onkologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Fixačné pomôcky sú potrebné na plnohodnotnú prácu s novým prístrojovým vybavením - Lineárny urýchľovač TrueBeam a VitalBeam + nový CT simulátor a tiež sú určené na prácu na MR zariadení a CT zariadení.

Časť č.1: Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb - určené pre fixáciu hlavy, hlavy a krku, hrudníka, panvy, SBRT

Predmet kúpy musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými kupujúcim.

Súčasťou predmetu kúpy je:

- dodávka predmetu kúpy na miesto určenia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu kúpy,

- odovzdanie dokumentácie,

- zaškolenie obsluhy,

- záručná doba minimálne 24 mesiacov

Uchádzač garantuje funkčnosť predmetu kúpy tým, že dodá a necení všetky komponenty (príslušenstvo), ktoré sú súčasťou predmetu kúpy vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v podrobnom opise predmetu kúpy a ktoré priamo či nepriamo súvisia s účelom a funkčnosťou predmetu zmluvy.

Súbor fixačných pomôcok musí byť kompatibilný s nasledujúcimi zariadeniami:

Lineárny urýchľovač TrueBeam (Varian Medical Systems)

Lineárny urýchľovač VitalBeam (Varian Medical Systems)

CT simulátor SOMATOM Confidence 20RT (Siemens)

CT zariadenie LightSpeed VCT (GE Healthcare)

MR zariadenie 1,5T BRM LX TO 16CH HD23 (GE Medical Systems)

Požadovaná technická a funkčná špecifikácia

| Časť 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb - určené pre fixáciu hlavy, hlavy a krku, hrudníka, panvy, SBRT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Názov fixačnej pomôcky |  |  |  | MJ | Počet ks/sád | Požadujeme uviesť, či spĺňa požiadavku áno/nie, alebo uviesť konkrétny údaj |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1 | A. Celotelová fixačná doska |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Celotelová fixačná doska vrátane príslušenstva, určená na fixáciu hlavy, hlavy a krku, hrudníka, panvy a SBRT (Stereo Body Radio Therapy) |  |  |  | ks | 4+1MR* |  |  |
| 1.2 | Materiál: uhlíkové vlákna "low density" alebo ekvivalentný materiál |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.3 | Kompatibilita celotelovej fixačnej dosky s fixačnými pomôckami uvedenými nižšie |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1.4 | Indexácia s úchytmi na ruky (Hand Grips) |  |  |  | áno |  |  |  |
| 2 | B. Fixácia hlavy a hlavy a krku (Intracranial, Head and Neck) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Rôzne pomôcky na fixáciu rúk a ramien (Hand Grips, Shoulder Retractors) |  |  |  | pár | 5 |  |  |
| 2.2 | Kompletná sada podložiek "low density" pre hlavu a krk ("Head and neck") na rôzne typy/hrúbky krkov |  |  |  | sada | 5 |  |  |
| 2.3 | Sada tvarovateľných vankúšov pod hlavu a krk vrátane príslušenstva, min. veľkosť 20x25cm |  |  |  | ks | 5 |  |  |
| 2.4 | Fixačné masky pre dospelých a pediatrické na hlavu s otvorom pre nos a prípadne aj pre ústa |  |  |  | ks | 120 |  |  |
| 2.5 | Fixačné masky pre dospelých a pediatrické na hlavu/krk s otvorom pre nos a prípadne aj pre ústa |  |  |  | ks | 120 |  |  |
| 2.6 | Samostatná naklápacia fixačná doska "low density" na hlavu a krk, ktorá bude kompatibilná s fixačnými maskami uvedenými v bodoch 2.4 a 2.5 |  |  |  | ks | 4+1MR* |  |  |
| 2.7 | Pomôcka na fixáciu jazyka v ústnej dutine (záhryzová tyčinka) |  |  |  | ks | 20 |  |  |
| 3 | C. Fixácia hrudníka (Breast and Lung) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Fixačné masky pre dospelých a pediatrické na hrudník vrátane príslušenstva |  |  |  | ks | 20 |  |  |
| 3.2 | Samostatná naklápacia prsníková fixačná doska "low density" s možnosťou naklápania v rôznych uhloch s úchytmi na ruky (ramená a zápästia) |  |  |  | ks | 4+1MR* |  |  |
| 4 | D. Fixácia panvy (Pelvis) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Fixačné masky pre dospelých a pediatrické pre panvu vrátane príslušenstva |  |  |  | ks | 20 |  |  |
| 5 | E. Celotelová fixácia (Whole Body Fixation) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Vyvákuovateľná pediatrická podložka vrátane príslušenstva |  |  |  | sada | 2 |  |  |
| 5.2 | Fixačný pás na fixovanie rúk a tela alebo alternatívne fixovanie |  |  |  | ks | 2 |  |  |
| 6 | F. Rôzne pomôcky |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bolusy na strihanie hrúbky od 0,3 cm (30x30cm) |  |  |  | ks | 5 |  |  |
| 6.2 | Bolusy na strihanie hrúbky od 0,5 cm (30x30cm) |  |  |  | ks | 5 |  |  |
| 6.3 | Hmota na modelovanie individuálnych bolusov |  |  |  | ks | 10 |  |  |
| 6.4 | Sada tieniacich blokov na oči malej a strednej veľkosti |  |  |  | pár | 2+2 |  |  |
| 6.5 | Suchá piecka na termoplastické masky |  |  |  | ks | 1 |  |  |
| 6.6 | Sada penových podložiek vankúšov rovných klinových, viacero hrúbok a uhlov |  |  |  | sada | 5 |  |  |
| 6.7 | Fixky na zakreslenie značiek na kožu |  |  |  | ks | 50 |  |  |
| 6.8 | Organizér pre uskladnenie ponúkaných fixačných pomôcok |  |  |  | ks | 3 |  |  |
| 6.9 | Implantovateľné markery slúžiace na IGRT verifikáciu polohy ožarovaného objemu |  |  |  | súprava pre 50 pacientov |  |  |  |
| 7 | Záručná doba |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Dĺžka záručnej doby |  |  |  | mes. | 24 |  |  |

*MR kompatibilná podložka

Obchodné meno: ....................................... (doplniť)

Sídlo: ......................................................... (doplniť)

IČO: .......................................................... (doplniť)

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka