Podrobný opis predmetu kúpy

Predmet kúpy: Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb, ktoré budú určené pre potreby Onkologickej kliniky SZU FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Fixačné pomôcky sú potrebné na plnohodnotnú prácu s novým prístrojovým vybavením - Lineárny urýchľovač TrueBeam a VitalBeam + nový CT simulátor a tiež sú určené na prácu na MR zariadení a CT zariadení.

Časť č.2: Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb - určené pre fixáciu končatín

Predmet kúpy musí byť NOVÝ, NEPOUŽÍVANÝ, NEREPASOVANÝ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými kupujúcim..

Súčasťou predmetu kúpy je:

- dodávka predmetu kúpy na miesto určenia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu kúpy,

- odovzdanie dokumentácie,

- zaškolenie obsluhy,

- záručná doba minimálne 24 mesiacov

Uchádzač garantuje funkčnosť predmetu kúpy tým, že dodá a necení všetky komponenty (príslušenstvo), ktoré sú súčasťou predmetu kúpy vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v podrobnom opise predmetu kúpy a ktoré priamo či nepriamo súvisia s účelom a funkčnosťou predmetu kúpy.

Súbor fixačných pomôcok musí byť kompatibilný s nasledujúcimi zariadeniami:

Lineárny urýchľovač TrueBeam (Varian Medical Systems)

Lineárny urýchľovač VitalBeam (Varian Medical Systems)

CT simulátor SOMATOM Confidence 20RT (Siemens)

CT zariadenie LightSpeed VCT (GE Healthcare)

MR zariadenie 1,5T BRM LX TO 16CH HD23 (GE Medical Systems)

Požadovaná technická a funkčná špecifikácia

| Časť 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Súbor fixačných pomôcok pre 2ks lineárnych urýchľovačov, 1ks CT simulátora, 1ks CT zariadenie, 1ks MR zariadenie vrátane súvisiacich služieb - určené pre fixáciu končatín |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Názov fixačnej pomôcky |  |  |  | MJ | Počet ks/sád | Požadujeme uviesť, či spĺňa požiadavku áno/nie, alebo uviesť konkrétny údaj |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný |  |  |  |  | áno |  |  |  |
| 1 | A. Fixácia končatín (Extremities) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Podložka pod kolená |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Malá, vrátane príslušenstva |  |  |  | ks | 5 |  |  |
| 1.1.2 | Veľká, vrátane príslušenstva |  |  |  | ks | 5 |  |  |
| 1.2 | Podložka pod členky |  |  |  | ks | 5 |  |  |
| 1.3 | Samostatné pomôcky "low density" na fixáciu nôh polohovateľnú + fixácia rúk samostatne vrátane príslušenstva |  |  |  | ks | 2 |  |  |
|  | Fixačný masky k samostatným pomôckam "low density" na fixáciu nôh polohovateľné + fixácia rúk samostatne |  |  |  | ks | 10 |  |  |
| 1.4 | Fixačná doska pre fixáciu končatín |  |  |  | ks | 2 |  |  |
| 1.5 | Fixačné masky na končatiny |  |  |  | ks | 10 |  |  |
| 2 | Záručná doba |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dĺžka záručnej doby |  |  |  | mes. | 24 |  |  |

Obchodné meno: ....................................... (doplniť)

Sídlo: ......................................................... (doplniť)

IČO: .......................................................... (doplniť)

V ............................................, dňa ............................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka