## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Hemostyptické prostriedky skupiny 3
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Opis a požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  |  |  | Požadovaná hodnota | Ponúkaná hodnota
A. | Popis predmetu:
Položka č. 1 - Hemostyptické prostriedky skupiny 3, Typ I
1.1 | Veľkosť: | Veľkosť: | Veľkosť: | Veľkosť: | xxx
1.1.1 | 4,5-5,5 x 8,0-9,0 cm | 4,5-5,5 x 8,0-9,0 cm | 4,5-5,5 x 8,0-9,0 cm | 4,5-5,5 x 8,0-9,0 cm | áno
1.2 | Obojstranne účinné hemostatikum | Obojstranne účinné hemostatikum | Obojstranne účinné hemostatikum | Obojstranne účinné hemostatikum | áno
1.3 | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | áno
1.4 | Doba absorpcie: | Doba absorpcie: | Doba absorpcie: | Doba absorpcie: | xxx
1.4.1 | 3 týždne | 3 týždne | 3 týždne | 3 týždne | áno
1.5 | Mechanizmus absorpcie: | Mechanizmus absorpcie: | Mechanizmus absorpcie: | Mechanizmus absorpcie: | xxx
1.5.1 | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | áno
1.6 | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | áno
1.7 | Čas dosiahnutia hemostázy: | Čas dosiahnutia hemostázy: | Čas dosiahnutia hemostázy: | Čas dosiahnutia hemostázy: | xxx
1.7.1 | 140 s | 140 s | 140 s | 140 s | áno
1.8 | Sterilné balenie: | Sterilné balenie: | Sterilné balenie: | Sterilné balenie: | xxx
1.8.1 | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | áno
Položka č. 2 - Hemostyptické prostriedky skupiny 3, Typ II |  |  |  |  | áno
2.1 | Veľkosť: | Veľkosť: | Veľkosť: | Veľkosť: | xxx
2.1.1 | 3,0-3,5 x 5,0-5,5 cm | 3,0-3,5 x 5,0-5,5 cm | 3,0-3,5 x 5,0-5,5 cm | 3,0-3,5 x 5,0-5,5 cm | áno
2.2 | Obojstranne účinné hemostatikum | Obojstranne účinné hemostatikum | Obojstranne účinné hemostatikum | Obojstranne účinné hemostatikum | áno
2.3 | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | Obsahuje kolagén hovädzieho pôvodu a syntetického riboflavínu | áno
2.4 | Doba absorpcie: | Doba absorpcie: | Doba absorpcie: | Doba absorpcie: | xxx
2.4.1 | 3 týždne | 3 týždne | 3 týždne | 3 týždne | áno
2.5 | Mechanizmus absorpcie: | Mechanizmus absorpcie: | Mechanizmus absorpcie: | Mechanizmus absorpcie: | xxx
2.5.1 | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | fagocytózou a enzymytickým rozkladom | áno
2.6 | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | Bez nutnosti zvlhčenia pred použitím | áno
2.7 | Čas dosiahnutia hemostázy: | Čas dosiahnutia hemostázy: | Čas dosiahnutia hemostázy: | Čas dosiahnutia hemostázy: | xxx
2.7.1 | 140 s | 140 s | 140 s | 140 s | áno
2.8 | Sterilné balenie: | Sterilné balenie: | Sterilné balenie: | Sterilné balenie: | xxx
2.8.1 | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | áno
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka uchádzača
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Hemostyptické prostriedky skupiny 3
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Množstvo | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za požadovaný počet MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Položka č. 1 - Hemostyptické prostriedky skupiny 3, Typ I | ks | 48 | [6 empty] | 0 | 0
2. | Položka č. 2 - Hemostyptické prostriedky skupiny 3, Typ II | ks | 48 | [6 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Podpis a pečiatka uchádzača
V:
Dňa:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- cena jednotlivej položky
- kritérium

## Príloha č.3
Názov predmetu zákazky:
Hemostyptické prostriedky skupiny 3
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do príslušného obchodného registra
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa * | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.
V:
Dňa:
Podpis
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač