Príloha č. 2 Výzvy – Opis predmetu zákazky

Vypracovanie PD a súvisiace činnosti pre projekt „Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy – modernizácia odborného vzdelávania“

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - konkrétne vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP s DRS), dokumentácia pre ohlásenie stavby, autorský dozor a inžiniersku činnosť.

Účelom stavby DSP s DRS bude:

- Budova na Zvolenskej ceste 83:

- rekonštrukcia strechy,

- výmena okien,

- zateplenie fasády,

- inštalácia nových elektrických rozvodov v učebniach výpočtovej techniky,

- interiérové úpravy učební,

- výmena podláh,

- vybudovanie telocvične zo súčasnej garáže,

- rekonštrukcia areálovej kanalizácie a kanalizačná prípojka v objekte.

- Zateplenie a fasáda budovy Hotelovej akadémie na Rázusovej ulici:

- 3630/2, LV 7734, k. ú. Lučenec, obec Lučenec,

- zateplenie obvodového plášťa budovy,

- okná a dvere vymenené, strecha je zateplená,

- Jazdiareň – ľahká montovaná hala 30m x 49m x 4m:

- vybudovanie montovanej jazdeckej haly a vybavenia – špecializované stredisko pre praktickú výučbu odboru chov koní a jazdectvo, klientov na jazdenie ale tiež pre zdravotne postihnutých

- strecha a plášť vyrobené z PVC materiálu, nepremokavé, svetlopriepustné, odolné voči UV žiareniu, nehroľavé,

- konštrukcia vyrobená z hliníkových profilov,

- elektroinštalácia

- Garáže

- rozmery stavby 48m x 13m pre 16 osobných automobilov,

- umiestnenie garáži bude na mieste asanovanej budovy v areáli na Zvolenskej ceste,

- súčasťou dokumentácie bude aj návrh komunikácií ku garážam.

Dokumentácia na ohlásenie stavby:

Kontajnerový bitúnok

- umiestnenie stavby a napojenie na inžinierske siete,

- orientačné rozmery 8,97m x 2,37m, výška 3,10

Dokumentácia na odstránenie stavby:

Asanácia starej budovy v areáli na Zvolenskej ceste

- na parcele 5898/59, ku Lučenec, obec Lučenec, LV 9458,

- pôdorysná plocha budovy 369 m2,

- budova obsahuje azbest,

Projektová dokumentácia:

Rekonštrukcia stravovacej prevádzky

- technologicky a dispozične navrhnúť modernú stravovaciu prevádzku, ktorá bude odpovedať  priestorovým možnostiam objektu, zámeru investora a prevádzkovateľa a hygienickým  požiadavkám.  Hygienické predpisy zohľadnené v riešení.

- výrobná kapacita sa predpokladá do 300 porcií jedál denne prevažne obedov päť dní dní v týždni. Je možné že prevádzka bude realizovať spoločenské podujatia ale hlavne v dňoch pracovného pokoja, taktiež do 300 jedál denne. Typ jedál je daný požiadavkami na poskytnutie vyváženého stravovania pre žiakov a zamestnancov SOŠ, a príležitostných spoločenských akcií v rámci priestorov spoločenskej sály.

- Súčasťou riešenia budú stavebné úpravy interiérov v stravovacej prevádzke.

Dokumentácia/predmet verejného obstarávania bude rozdelený nasledovne:

- Dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami realizačnej dokumentácie rozdelená na stavebné objekty:

- Budova na Zvolenskej ceste 83:

- Zateplenie a fasáda budovy Hotelovej akadémie na Rázusovej ulici:

- Jazdiareň – ľahká montovaná hala 30m x 49m x 4m:

- Garáže

- Dokumentácia na ohlásenie stavby

- Dokumentácia na odstránenie stavby

- Projektová dokumentácia na rekonštrukciu stravovacej prevádzky

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- Sprievodná správa

- Súhrnná technická správa

- Celková situácia stavby a súčasného stavu územia

- Koordinačný výkres stavby

- Dokumentácia stavebných objektov

- Architektonicko-stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady, kompletný výpis prvkov, konštrukčné detaily

- Projektové energetické hodnotenie jednotlivých stavebných objektov

- Statika - Statické posúdenie zateplenia a stavebných úprav

- Vykurovanie

- Projekt organizácie výstavby

- Výkazy výmer

- Rozpočet

- vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy zabezpečované v priebehu vypracovania dokumentácie

- ďalší povinný obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.50/1976, zákona č. 555/2005, zákona č. 321/2014 a súvisiacich vyhlášok, v zmysle noriem ISO, EN, STN a sadzobníka UNIKA 2018.

Dokumentácia na ohlásenie stavby bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- Textová časť

- Situácia

- Architektonicko-stavebná časť - pôdorysy, rezy, pohľady rezy

- Výkaz Výmer

- Rozpočet

- ďalší povinný obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.50/1976, v zmysle noriem ISO, EN, STN

Dokumentácia na odstránenie stavby bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- Textová časť

- Situácia

- Výkaz Výmer

- Rozpočet

- ďalší povinný obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.50/1976, v zmysle noriem ISO, EN, STN

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu stravovacej prevádzky bude obsahovať minimálne tieto náležitosti:

- Textová časť

- Situácia

- Architektonicko-stavebná časť - pôdorysy

- Návrh zariadenia kuchyne

- Výkresová a textová časť profesií (elektroinštalácia, vzduchotechnika, zdravotechnika, prípadne iné)

- Výkaz Výmer

- Rozpočet

- ďalší povinný obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.50/1976, v zmysle noriem ISO, EN, STN

Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer a rozpočet v členení na jednotlivé stavebné objekty a jednotlivé profesie samostatne tak, aby bolo možné rozdeliť výdavky na jednotlivé stavebné objekty. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú oceňované položkovite. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu.

Projektovú dokumentáciu s projektovým energetickým hodnotením žiadame spracovať v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o EHB), zákona č. 321/2014 z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a v zmysle súvisiacich vyhlášok.

Projektová dokumentácia na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby musí mať obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č.50/1976, zákona č. 555/2005, zákona č. 321/2014 a súvisiacich vyhlášok, v zmysle noriem ISO, EN, STN a sadzobníka UNIKA 2018, príloha č. 2 a 3.

Projektová dokumentácie na ohlásenie stavby musí mať obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v zmysle noriem ISO, EN, STN.

Projektová dokumentácia na odstránenie stavby musí mať obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v zmysle noriem ISO, EN, STN.

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu stravovacej prevádzky musí mať obsah, rozsah a prílohy v zmysle zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v zmysle noriem ISO, EN, STN.

Projektové dokumentácie žiadame vypracovať v počte 6 paré výkresovou formou a zároveň 1-krát v digitálnej forme vo formáte PDF a 1-krát v digitálnej forme vo formáte DGN/DXF/DWG/, textovú časť vo formáte Microsoft Word, vrátane 3 ks rozpočet v paré č. 1-3 v tlačenej podobe aj na CD v programe Excel a 3 ks výkaz výmer v paré č. 4 – 6 v tlačenej podobe aj na USB v programe Excel.

Pre výkon inžinierskej činnosti požadujeme komplexné služby v rozsahu platnej legislatívy, vrátane zabezpečenia zapracovania stanovísk dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie. V rámci inžinierskej činnosti bude vybavenie stavebného povolenia spolu s vyjadreniami všetkých dotknutých orgánov.