„*záujemcom*“

**Vec: Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie.**

Verejný obstarávateľ: Obec Trakovice, Trakovice 38, 919 33 Trakovice, IČO: 00313092

Názov verejného obstarávania: „Dostavba kanalizácie Trakovice - 4. a 5. etapa“

Oznámenie vo vestníku: 32031 - WYP, vestník č. 187/2020 zo dňa 04.09.2020

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti záujemcov o vysvetlenie údajov uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk. V nasledujúcom texte verejný obstarávateľ uvádza otázku záujemcu a k nej odpoveď verejného obstarávateľa.

**Otázka č. 10**

„Vo výkaze výmer v objekte SO 04 Kanalizačné odbočenie 4. a 5. etapa v položke č. 47 Montáž potrubia z rúrok z tvrdého PVC d160, tesnených gumovým krúžkom je rozpočtované množstvo 988 m, pričom dodávku k tejto položke tvorí súčet položiek 49 až 53 čo je 805,50m (63\*0,5+31\*1+17\*2+68\*3+101\*5 = 805,50 m). Mohol by verejný obstarávateľ vysvetliť tento rozdiel.“

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Podľa PD 4.etapa dĺžky 477,50 m, 5.etapa dĺžky 510,50m, t.j. spolu 988,0 m.

Verejný obstarávateľ z tohto dôvodu zmenil výkaz výmer, ktorý je prílohou tohto dokumentu.

Pol. 51 – Rúra d160 dĺžky 2,00m  .............   množstvo 20 kusov

Pol. 52 – Rúra d160 dĺžky 3,00m  .............   množstvo 70 kusov

Pol. 53 – Rúra d160 dĺžky 5,00m  .............   množstvo 135 kusov

**Otázka č.11**

„V poskytnutej PD pre 4.etapu chýba výkres pre výkaz šachiet pre stoku B2.   
Máme za to, že aj vo výkaze výmer budú chýbať množstvá v prislúchajúcich položkách pre tieto chýbajúce prvky šachiet. Môže verejný obstarávateľ doplniť resp. vysvetliť súťažné podklady?“

**Odpoveď verejného obstarávateľa:**

Šachty stoky B2 sú typ Tegra DN 600 mm. Vo výkaze šachiet list š600. V rozpočte sú pod položkou 75 až 80.