## prehľad OM 2014
| Zoznam subjektov 2014 EE | ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST MHSL m.r.o. TRENČÍN - Príloha č. 1
predpokladaná spotreba (kWh)
| subjekt, objekt | adresa OM | popis OM | EIC kód | Distrib. sadzba (1/2 tarif) | Istič (NN do 1 kV) | počet fáz | 1T | VT | NT | typ merania: R- ročné M- mesačné
45. |  | 28.Októbra 2 | tržnica | 24ZZS40000327884 | 1 | 25 | 3 | 774 |  |  | R
46. |  | 28.Októbra 2 | WC | 24ZZS6069832000G | 1 | 16 | 3 | 2105 |  |  | R
56. |  | CES Hlavná Soblahov | hosp.budova | 24ZZS2196718001Y | 2 | 32 | 3 |  | 1189 | 1622 | R
78. |  | Loka Lesopark Brezina 9092 | lesopark Brezina | 24ZZS2236680000B | 2 | 63 | 3 | 0 |  |  | R
79. |  | Mládežnícka 4 | krytá plav. | 24ZZS6044770000U | 1 | 315 | 3 | 324813 |  |  | M
86. |  | Nám.SNP 2 | fontána | 24ZZS2172939000I | 1 | 16 | 3 | 2184 |  |  | R
87. |  | Nám.Štúrovo 10 | vodník - MSP schody | 24ZZS6049457000P | 1 | 63 | 3 | 3387 |  |  | R
92. |  | Považska 34 | zimný štadión | 24ZZS84109800007 | 1 | 630 | 3 | 648222 |  |  | M
97. |  | Rozmarínova 8 | WC | 24ZZS6046680000F | 1 | 25 | 1 | 2258 |  |  | R
101. |  | Sládkovičova 8 | WC | 24ZZS7026654000K | 1 | 40 | 3 | 17367 |  |  | R
104. |  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS2236225000D | 1 | 80 | 3 | 1677 |  |  | M
105. |  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS7057875000S | 1 | 63 | 3 | 1952 |  |  | R
|  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS40001029204 | 1 | 80 | 3 | 304 |  |  | R
|  | Štúrovo nám. | klzisko | 24ZZS6122149000W | 1 | 160 | 3 | 63412 |  |  | M
|  | Ostrov 9081 | letná plaváreň | 24ZZS4000081973L | 2 | 400 | 3 |  | 80360 | 72608 | M
|  | DI Karpatská | detské ihrisko | 24ZZS40001114287 | 1 | 25 | 3 | 418 |  |  | R
|  | Opatovská 6 | podchod, čerpadlo | 24ZZS4000087858S | 1 | 40 | 3 | 2 |  |  | R
|  | Ostrov 9081 | podchod, čerpadlo | 24ZZS40000827224 | 2 | 63 | 3 | 1705 |  |  | R
|  | Hlavná 3 | podchod, čerpadlo | 24ZZS4000076897T | 1 | 40 | 3 | 0 |  |  | R
|  | Pred poľom | podchod, čerpadlo | 24ZZS4000051335Y | 1 | 63 | 3 | 408 |  |  | R
122. |  | K.Šmidkeho 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172872001Y | 1 | 50 | 3 | 8032 |  |  | M
123. |  | Ostrov 9096 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172874000Q | 1 | 50 | 3 | 56404 |  |  | M
124. |  | Gen. Goliana 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172875000L | 1 | 50 | 3 | 23898 |  |  | M
125. |  | Švermova 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172876000G | 1 | 63 | 3 | 18861 |  |  | M
126. |  | M. Turkovej 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172877000B | 1 | 50 | 3 | 25721 |  |  | M
127. |  | Gen. M. R. Štefánika 39 | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728780006 | 1 | 50 | 3 | 36540 |  |  | M
128. |  | Kubranská 226 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728790001 | 1 | 40 | 3 | 26286 |  |  | R
129. |  | Tatranská 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728800003 | 1 | 50 | 3 | 14322 |  |  | M
130. |  | Sama Chalupku 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172881000Z | 1 | 63 | 3 | 62360 |  |  | M
131. |  | Nám. sv. Anny 20 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172882000U | 1 | 63 | 3 | 27632 |  |  | M
132. |  | Gagarinova 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172883000P | 1 | 63 | 3 | 41830 |  |  | M
133. |  | Dolný šianec 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172884000K | 1 | 63 | 3 | 18279 |  |  | M
134. |  | Brnianska 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172885000F | 1 | 50 | 3 | 85475 |  |  | M
135. |  | Bratislavská 48 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172886000A | 1 | 63 | 3 | 39649 |  |  | M
136. |  | Kubrická 80 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728870005 | 2 | 25 | 3 |  | 3996 | 13199 | R
138. |  | Kubranská 119 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728880000 | 2 | 40 | 3 |  | 8069 | 22309 | R
139. |  | Loka Horné Orechové 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172889000W | 1 | 50 | 3 | 5409 |  |  | R
137. |  | Orechovská 43 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172890000Y | 1 | 63 | 3 | 51767 |  |  | M
140. |  | Zlatovská 7 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172891000T | 1 | 100 | 3 | 99412 |  |  | M
141. |  | Loka Belá 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172892000O | 1 | 50 | 3 | 1973 |  |  | R
142. |  | Loka Belá 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172893000J | 1 | 50 | 3 | 4235 |  |  | M
143. |  | Nozdrkovce 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172894000E | 1 | 50 | 3 | 5866 |  |  | R
144. |  | Biskupická 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728950009 | 1 | 63 | 3 | 31136 |  |  | M
145. |  | 28. októbra 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728960004 | 1 | 50 | 3 | 39767 |  |  | M
146. |  | Puškinova 7 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172897001Y | 1 | 50 | 3 | 20225 |  |  | M
147. |  | Mierove nám. 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172898000V | 1 | 200 | 3 | 62526 |  |  | M
148. |  | Železničná 16 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729010002 | 1 | 63 | 3 | 41317 |  |  | M
149. |  | Električná 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172902000Y | 1 | 63 | 3 | 71143 |  |  | M
150. |  | Partizánska 11 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172903000T | 1 | 63 | 3 | 51572 |  |  | M
151. |  | Inovecká 32 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172904000O | 1 | 50 | 3 | 10239 |  |  | M
37 139 |  | Hodžova 35 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172905000J | 1 | 63 | 3 | 37139 |  |  | M
153. |  | Pred poľom 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172906000E | 1 | 50 | 3 | 41601 |  |  | M
154. |  | Západná 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729070009 | 1 | 63 | 3 | 42921 |  |  | M
155. |  | Soblahovská 15 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729080004 | 1 | 63 | 3 | 37297 |  |  | M
156. |  | Saratovská 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172909001Y | 1 | 50 | 3 | 31506 |  |  | M
157. |  | Západná 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729100001 | 1 | 50 | 3 | 46951 |  |  | M
158. |  | Hodžova 94 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172911000X | 1 | 50 | 3 | 22841 |  |  | M
159. |  | Rybárska 14 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172912000S | 1 | 50 | 3 | 9946 |  |  | R
160. |  | Liptovská 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172913000N | 1 | 50 | 3 | 14113 |  |  | M
161. |  | J. Halašu 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172914000I | 1 | 50 | 3 | 18580 |  |  | M
162. |  | Šafárikova 12 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172915000D | 1 | 50 | 3 | 14681 |  |  | M
163. |  | Rozmarínova 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729160008 | 1 | 200 | 3 | 41448 |  |  | M
164. |  | Staničná 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729170003 | 1 | 50 | 3 | 11604 |  |  | M
165. |  | Hviezdoslavova 29 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172918000Z | 1 | 50 | 3 | 14951 |  |  | M
166. |  | Hviezdoslavova 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172919000U | 1 | 50 | 3 | 16692 |  |  | M
167. |  | Zlatovská 24 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172920000W | 1 | 50 | 3 | 9256 |  |  | M
168. |  | Na dolinách 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172921000R | 1 | 50 | 3 | 68809 |  |  | M
169. |  | J. Zemana 40 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172924000C | 1 | 50 | 3 | 63778 |  |  | M
|  | Hollého 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729260002 | 1 | 50 | 3 | 19554 |  |  | M
|  | Kasárenská 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172928000T | 2 | 25 | 3 |  | 2643 | 4691 | R
|  | Kasárenská 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000103708Y | 1 | 25 | 3 | 6482 |  |  | R
|  | J. Halašu 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172929000O | 1 | 50 | 3 | 14593 |  |  | M
|  | Gen. Goliana 35 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172931000L | 1 | 50 | 3 | 53711 |  |  | M
|  | Gen. M.R. Štefánika 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172932000G | 1 | 200 | 3 | 74227 |  |  | M
|  | Gen. M.R. Štefánika 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172933000B | 1 | 40 | 3 | 17314 |  |  | R
|  | Soblahovská 61 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729340006 | 1 | 50 | 3 | 16425 |  |  | M
|  | Hasičská 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729350001 | 1 | 40 | 3 | 22222 |  |  | R
|  | Gen. M.R. Štefánika 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172936000X | 1 | 32 | 3 | 9844 |  |  | R
|  | Žilinská 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172937000S | 1 | 50 | 3 | 37646 |  |  | M
|  | J. Derku 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172938000N | 2 | 40 | 3 |  | 2834 | 7202 | R
|  | Pádivého 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172940000K | 1 | 63 | 3 | 36479 |  |  | M
|  | Opatovská 173 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172941000F | 1 | 50 | 3 | 32935 |  |  | M
|  | Opatovská 105 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172942000A | 1 | 25 | 3 | 6660 |  |  | R
|  | Soblahovská 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729430005 | 1 | 50 | 3 | 22476 |  |  | M
|  | Pádivého 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729440000 | 1 | 50 | 3 | 11021 |  |  | M
|  | Kniežaťa Pribinu 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172945000W | 1 | 200 | 3 | 73542 |  |  | M
|  | Pri parku 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2185801000D | 1 | 50 | 3 | 32015 |  |  | M
|  | Záblatská 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2224887000O | 1 | 50 | 3 | 3345 |  |  | R
|  | Mateja Bela 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2227323000H | 1 | 63 | 3 | 44490 |  |  | M
|  | Kuzmányho 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2227357000G | 1 | 40 | 3 | 1 |  |  | R
|  | Jesenského 52 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2228454000G | 1 | 50 | 3 | 2475 |  |  | R
|  | Niva 52 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2229782000G | 1 | 50 | 3 | 20607 |  |  | M
|  | Gen. Svobodu 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2230329000Y | 1 | 63 | 3 | 11171 |  |  | M
|  | M.R. Štefánika 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231234000F | 1 | 60 | 3 | 21216 |  |  | M
|  | Kukučínova 17 | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231270000B | 1 | 50 | 3 | 8333 |  |  | M
|  | Bratislavská 34 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231623000Z | 1 | 25 | 3 | 4449 |  |  | R
|  | Bratislavská 48 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231624000U | 1 | 16 | 3 | 3552 |  |  | R
|  | Soblahovská 65 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231884000H | 1 | 63 | 3 | 36374 |  |  | M
|  | M. Rázusa 19 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS22320640003 | 1 | 50 | 3 | 18836 |  |  | M
|  | Halalovka 55 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2232886001Y | 1 | 50 | 3 | 44655 |  |  | M
|  | Pod Brezinou 18 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000228000C | 1 | 50 | 3 | 10265 |  |  | M
|  | Považská 24 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000788000F | 1 | 50 | 3 | 12244 |  |  | M
|  | Pod Brezinou 56 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000789000A | 1 | 63 | 3 | 18513 |  |  | M
|  | Halalovka 19 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6029072000A | 1 | 50 | 3 | 16111 |  |  | M
|  | Kniežaťa Pribinu 20 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS60292360000 | 1 | 25 | 3 | 17531 |  |  | R
|  | Pod Sokolice 34 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6036020000S | 1 | 50 | 3 | 29651 |  |  | M
|  | Soblahovská 63 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS60611010004 | 1 | 50 | 3 | 9606 |  |  | M
|  | Pod Brezinou 86 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70005500002 | 1 | 25 | 3 | 11032 |  |  | R
|  | Potočná 185 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7009397000X | 1 | 25 | 3 | 1628 |  |  | R
|  | Novomeského 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7023978000S | 2 | 50 | 3 |  | 2934 | 3899 | M
|  | Východná 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7026578000W | 1 | 63 | 3 | 17656 |  |  | M
|  | Mierove nám. 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7029411000C | 2 | 80 | 3 |  | 0 | 0 | R
|  | Loka Belá 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70299370009 | 1 | 25 | 3 | 25114 |  |  | R
|  | Lavičkova 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7029942000S | 1 | 25 | 3 | 11050 |  |  | R
|  | Električná 37 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70619120000 | 1 | 32 | 3 | 7862 |  |  | R
|  | Mariánske nám. 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7061916000H | 1 | 80 | 3 | 6788 |  |  | R
|  | Žabinská 18 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70644470005 | 1 | 80 | 3 | 8763 |  |  | M
|  | Obchodná 69 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7079433000J | 1 | 50 | 3 | 11794 |  |  | M
|  | Na Zongorke 20/VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70798030009 | 1 | 40 | 3 | 20637 |  |  | R
|  | Malozáblatská 14 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7103536000O | 2 | 40 | 3 |  | 3663 | 0 | R
|  | Nám. SNP 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7090607000K | 1 | 40 | 3 | 37848 |  |  | R
|  | J. Derku 56/VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000007277M | 1 | 16 | 3 | 6762 |  |  | R
|  | Pod lipami 11 /HI TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000008731L | 1 | 40 | 3 | 4401 |  |  | R
|  | Slivková 11 - VO TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000011650D | 1 | 40 | 3 | 18531 |  |  | R
|  | Istebnícka 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000218410 | 2 | 25 | 3 |  | 5163 | 19777 | R
|  | Saratovská 8 / VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000021702E | 2 | 50 | 3 |  | 3642 | 14545 | M
|  | Gen. M. R. Štefánika 81/PR TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000022880M | 1 | 25 | 3 | 2411 |  |  | R
|  | Gen. M. R. Štefánika 74 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000027406P | 1 | 16 | 3 | 1541 |  |  | R
|  | Legionárska 92 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000025879T | 1 | 16 | 3 | 7955 |  |  | R
|  | Hámre 9999 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7000087000L | 1 | 25 | 3 | 4397 |  |  | R
|  | Opatovská 96 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000036917- | 2 | 16 | 3 |  | 6790 | 13920 | R
|  | Bratislavská 2/ MH3, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7096885000V | 1 | 40 | 3 | 55962 |  |  | R
|  | Biskupická 56, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000581276 | 1 | 40 | 3 | 38355 |  |  | R
|  | Brnianska 1 , TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6092287000W | 1 | 50 | 3 | 3345 |  |  | R
|  | Ľ. Stárka 20, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000581268 | 1 | 40 | 3 | 20469 |  |  | R
|  | Inovecká 74, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000053344N | 1 | 40 | 3 | 37805 |  |  | R
|  | Opatovská 6 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000087856W | 2 | 40 | 3 | 11625 |  |  | R
|  | Bratislavská 483 | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000717194 | 2 | 40 | 3 | 39733 |  |  | R
|  | Hlavná 3 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076943B | 1 | 40 | 3 | 7386 |  |  | R
|  | Vlárska 3 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000071714E | 1 | 20 | 3 | 12275 |  |  | R
|  | Opatovská 96 | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000369153 | 2 | 25 | 3 | 3300 |  |  | R
|  | Na záhrade 29 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076951C | 1 | 25 | 3 | 5670 |  |  | R
|  | Na záhrade 29 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076895X | 1 | 16 | 3 | 1193 |  |  | R
|  | Mládežnícka 3182 | Verejné osvetlenie | 24ZZS000103151K | 1 | 16 | 3 | 1122 |  |  | R
|  | Záblatská 3 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076899P | 1 | 20 | 3 | 1273 |  |  | R
|  | Opatovská 431 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000036951- | 2 | 20 | 3 | 16397 |  |  | R
|  | Kasárenská 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000103708Y | 1 | 25 | 3 | 7482 |  |  | R
|  | Okružná 115 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000023125G | 1 | 25 | 3 | 2083 |  |  | R
|  | Sládkovičova 1158 11 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000164404D | 1 | 32 | 3 | 2712 |  |  | R
|  | Zlatovská 980 1 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000161273H | 1 | 32 | 3 | 2890 |  |  | R
+F145 | [7 empty] | 3894796 | 121283 | 173772
M - mesačne R - ročne