## prehľad OM 2014
| Zoznam subjektov 2014 EE | ŠPECIFIKÁCIA ODBERNÝCH MIEST MHSL m.r.o. TRENČÍN - Príloha č. 1
predpokladaná spotreba (kWh)
| subjekt, objekt | adresa OM | popis OM | EIC kód | Distrib. sadzba (1/2 tarif) | Istič (NN do 1 kV) | počet fáz | 1T | VT | NT
45. |  | 28.Októbra 2 | tržnica | 24ZZS40000327884 | 1 | 25 | 3 | 774
46. |  | 28.Októbra 2 | WC | 24ZZS6069832000G | 1 | 16 | 3 | 2105
56. |  | CES Hlavná Soblahov | hosp.budova | 24ZZS2196718001Y | 2 | 32 | 3 |  | 1189 | 1622
78. |  | Loka Lesopark Brezina 9092 | lesopark Brezina | 24ZZS2236680000B | 2 | 63 | 3 | 0
79. |  | Mládežnícka 4 | krytá plav. | 24ZZS6044770000U | 1 | 315 | 3 | 324813
86. |  | Nám.SNP 2 | fontána | 24ZZS2172939000I | 1 | 16 | 3 | 2184
87. |  | Nám.Štúrovo 10 | vodník - MSP schody | 24ZZS6049457000P | 1 | 63 | 3 | 3387
92. |  | Považska 34 | zimný štadión | 24ZZS84109800007 | 1 | 630 | 3 | 648222
97. |  | Rozmarínova 8 | WC | 24ZZS6046680000F | 1 | 25 | 1 | 2258
101. |  | Sládkovičova 8 | WC | 24ZZS7026654000K | 1 | 40 | 3 | 17367
104. |  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS2236225000D | 1 | 80 | 3 | 1677
105. |  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS7057875000S | 1 | 63 | 3 | 1952
|  | Soblahovská 65 | antoníček | 24ZZS40001029204 | 1 | 80 | 3 | 304
|  | Štúrovo nám. | klzisko | 24ZZS6122149000W | 1 | 160 | 3 | 63412
|  | Ostrov 9081 | letná plaváreň | 24ZZS4000081973L | 2 | 400 | 3 |  | 80360 | 72608
|  | DI Karpatská | detské ihrisko | 24ZZS40001114287 | 1 | 25 | 3 | 418
|  | Opatovská 6 | podchod, čerpadlo | 24ZZS4000087858S | 1 | 40 | 3 | 2
|  | Ostrov 9081 | podchod, čerpadlo | 24ZZS40000827224 | 2 | 63 | 3 | 1705
|  | Hlavná 3 | podchod, čerpadlo | 24ZZS4000076897T | 1 | 40 | 3 | 0
|  | Pred poľom | podchod, čerpadlo | 24ZZS4000051335Y | 1 | 63 | 3 | 408
122. |  | K.Šmidkeho 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172872001Y | 1 | 50 | 3 | 8032
123. |  | Ostrov 9096 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172874000Q | 1 | 50 | 3 | 56404
124. |  | Gen. Goliana 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172875000L | 1 | 50 | 3 | 23898
125. |  | Švermova 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172876000G | 1 | 63 | 3 | 18861
126. |  | M. Turkovej 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172877000B | 1 | 50 | 3 | 25721
127. |  | Gen. M. R. Štefánika 39 | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728780006 | 1 | 50 | 3 | 36540
128. |  | Kubranská 226 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728790001 | 1 | 40 | 3 | 26286
129. |  | Tatranská 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728800003 | 1 | 50 | 3 | 14322
130. |  | Sama Chalupku 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172881000Z | 1 | 63 | 3 | 62360
131. |  | Nám. sv. Anny 20 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172882000U | 1 | 63 | 3 | 27632
132. |  | Gagarinova 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172883000P | 1 | 63 | 3 | 41830
133. |  | Dolný šianec 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172884000K | 1 | 63 | 3 | 18279
134. |  | Brnianska 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172885000F | 1 | 50 | 3 | 85475
135. |  | Bratislavská 48 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172886000A | 1 | 63 | 3 | 39649
136. |  | Kubrická 80 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728870005 | 2 | 25 | 3 |  | 3996 | 13199
138. |  | Kubranská 119 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728880000 | 2 | 40 | 3 |  | 8069 | 22309
139. |  | Loka Horné Orechové 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172889000W | 1 | 50 | 3 | 5409
137. |  | Orechovská 43 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172890000Y | 1 | 63 | 3 | 51767
140. |  | Zlatovská 7 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172891000T | 1 | 100 | 3 | 99412
141. |  | Loka Belá 4 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172892000O | 1 | 50 | 3 | 1973
142. |  | Loka Belá 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172893000J | 1 | 50 | 3 | 4235
143. |  | Nozdrkovce 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172894000E | 1 | 50 | 3 | 5866
144. |  | Biskupická 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728950009 | 1 | 63 | 3 | 31136
145. |  | 28. októbra 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21728960004 | 1 | 50 | 3 | 39767
146. |  | Puškinova 7 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172897001Y | 1 | 50 | 3 | 20225
147. |  | Mierove nám. 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172898000V | 1 | 200 | 3 | 62526
148. |  | Železničná 16 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729010002 | 1 | 63 | 3 | 41317
149. |  | Električná 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172902000Y | 1 | 63 | 3 | 71143
150. |  | Partizánska 11 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172903000T | 1 | 63 | 3 | 51572
151. |  | Inovecká 32 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172904000O | 1 | 50 | 3 | 10239
37 139 |  | Hodžova 35 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172905000J | 1 | 63 | 3 | 37139
153. |  | Pred poľom 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172906000E | 1 | 50 | 3 | 41601
154. |  | Západná 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729070009 | 1 | 63 | 3 | 42921
155. |  | Soblahovská 15 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729080004 | 1 | 63 | 3 | 37297
156. |  | Saratovská 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172909001Y | 1 | 50 | 3 | 31506
157. |  | Západná 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729100001 | 1 | 50 | 3 | 46951
158. |  | Hodžova 94 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172911000X | 1 | 50 | 3 | 22841
159. |  | Rybárska 14 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172912000S | 1 | 50 | 3 | 9946
160. |  | Liptovská 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172913000N | 1 | 50 | 3 | 14113
161. |  | J. Halašu 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172914000I | 1 | 50 | 3 | 18580
162. |  | Šafárikova 12 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172915000D | 1 | 50 | 3 | 14681
163. |  | Rozmarínova 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729160008 | 1 | 200 | 3 | 41448
164. |  | Staničná 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729170003 | 1 | 50 | 3 | 11604
165. |  | Hviezdoslavova 29 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172918000Z | 1 | 50 | 3 | 14951
166. |  | Hviezdoslavova 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172919000U | 1 | 50 | 3 | 16692
167. |  | Zlatovská 24 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172920000W | 1 | 50 | 3 | 9256
168. |  | Na dolinách 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172921000R | 1 | 50 | 3 | 68809
169. |  | J. Zemana 40 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172924000C | 1 | 50 | 3 | 63778
|  | Hollého 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729260002 | 1 | 50 | 3 | 19554
|  | Kasárenská 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172928000T | 2 | 25 | 3 |  | 2643 | 4691
|  | Kasárenská 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000103708Y | 1 | 25 | 3 | 6482
|  | J. Halašu 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172929000O | 1 | 50 | 3 | 14593
|  | Gen. Goliana 35 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172931000L | 1 | 50 | 3 | 53711
|  | Gen. M.R. Štefánika 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172932000G | 1 | 200 | 3 | 74227
|  | Gen. M.R. Štefánika 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172933000B | 1 | 40 | 3 | 17314
|  | Soblahovská 61 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729340006 | 1 | 50 | 3 | 16425
|  | Hasičská 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729350001 | 1 | 40 | 3 | 22222
|  | Gen. M.R. Štefánika 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172936000X | 1 | 32 | 3 | 9844
|  | Žilinská 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172937000S | 1 | 50 | 3 | 37646
|  | J. Derku 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172938000N | 2 | 40 | 3 |  | 2834 | 7202
|  | Pádivého 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172940000K | 1 | 63 | 3 | 36479
|  | Opatovská 173 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172941000F | 1 | 50 | 3 | 32935
|  | Opatovská 105 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172942000A | 1 | 25 | 3 | 6660
|  | Soblahovská 22 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729430005 | 1 | 50 | 3 | 22476
|  | Pádivého 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS21729440000 | 1 | 50 | 3 | 11021
|  | Kniežaťa Pribinu 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2172945000W | 1 | 200 | 3 | 73542
|  | Pri parku 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2185801000D | 1 | 50 | 3 | 32015
|  | Záblatská 1 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2224887000O | 1 | 50 | 3 | 3345
|  | Mateja Bela 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2227323000H | 1 | 63 | 3 | 44490
|  | Kuzmányho 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2227357000G | 1 | 40 | 3 | 1
|  | Jesenského 52 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2228454000G | 1 | 50 | 3 | 2475
|  | Niva 52 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2229782000G | 1 | 50 | 3 | 20607
|  | Gen. Svobodu 3 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2230329000Y | 1 | 63 | 3 | 11171
|  | M.R. Štefánika 8 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231234000F | 1 | 60 | 3 | 21216
|  | Kukučínova 17 | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231270000B | 1 | 50 | 3 | 8333
|  | Bratislavská 34 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231623000Z | 1 | 25 | 3 | 4449
|  | Bratislavská 48 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231624000U | 1 | 16 | 3 | 3552
|  | Soblahovská 65 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2231884000H | 1 | 63 | 3 | 36374
|  | M. Rázusa 19 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS22320640003 | 1 | 50 | 3 | 18836
|  | Halalovka 55 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS2232886001Y | 1 | 50 | 3 | 44655
|  | Pod Brezinou 18 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000228000C | 1 | 50 | 3 | 10265
|  | Považská 24 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000788000F | 1 | 50 | 3 | 12244
|  | Pod Brezinou 56 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6000789000A | 1 | 63 | 3 | 18513
|  | Halalovka 19 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6029072000A | 1 | 50 | 3 | 16111
|  | Kniežaťa Pribinu 20 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS60292360000 | 1 | 25 | 3 | 17531
|  | Pod Sokolice 34 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6036020000S | 1 | 50 | 3 | 29651
|  | Soblahovská 63 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS60611010004 | 1 | 50 | 3 | 9606
|  | Pod Brezinou 86 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70005500002 | 1 | 25 | 3 | 11032
|  | Potočná 185 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7009397000X | 1 | 25 | 3 | 1628
|  | Novomeského 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7023978000S | 2 | 50 | 3 |  | 2934 | 3899
|  | Východná 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7026578000W | 1 | 63 | 3 | 17656
|  | Mierove nám. 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7029411000C | 2 | 80 | 3 |  | 0 | 0
|  | Loka Belá 17 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70299370009 | 1 | 25 | 3 | 25114
|  | Lavičkova 10 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7029942000S | 1 | 25 | 3 | 11050
|  | Električná 37 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70619120000 | 1 | 32 | 3 | 7862
|  | Mariánske nám. 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7061916000H | 1 | 80 | 3 | 6788
|  | Žabinská 18 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70644470005 | 1 | 80 | 3 | 8763
|  | Obchodná 69 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7079433000J | 1 | 50 | 3 | 11794
|  | Na Zongorke 20/VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS70798030009 | 1 | 40 | 3 | 20637
|  | Malozáblatská 14 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7103536000O | 2 | 40 | 3 |  | 3663 | 0
|  | Nám. SNP 2 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7090607000K | 1 | 40 | 3 | 37848
|  | J. Derku 56/VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000007277M | 1 | 16 | 3 | 6762
|  | Pod lipami 11 /HI TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000008731L | 1 | 40 | 3 | 4401
|  | Slivková 11 - VO TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000011650D | 1 | 40 | 3 | 18531
|  | Istebnícka 9 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000218410 | 2 | 25 | 3 |  | 5163 | 19777
|  | Saratovská 8 / VE TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000021702E | 2 | 50 | 3 |  | 3642 | 14545
|  | Gen. M. R. Štefánika 81/PR TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000022880M | 1 | 25 | 3 | 2411
|  | Gen. M. R. Štefánika 74 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000027406P | 1 | 16 | 3 | 1541
|  | Legionárska 92 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000025879T | 1 | 16 | 3 | 7955
|  | Hámre 9999 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7000087000L | 1 | 25 | 3 | 4397
|  | Opatovská 96 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000036917- | 2 | 16 | 3 |  | 6790 | 13920
|  | Bratislavská 2/ MH3, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS7096885000V | 1 | 40 | 3 | 55962
|  | Biskupická 56, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000581276 | 1 | 40 | 3 | 38355
|  | Brnianska 1 , TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS6092287000W | 1 | 50 | 3 | 3345
|  | Ľ. Stárka 20, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000581268 | 1 | 40 | 3 | 20469
|  | Inovecká 74, TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000053344N | 1 | 40 | 3 | 37805
|  | Opatovská 6 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000087856W | 2 | 40 | 3 | 11625
|  | Bratislavská 483 | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000717194 | 2 | 40 | 3 | 39733
|  | Hlavná 3 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076943B | 1 | 40 | 3 | 7386
|  | Vlárska 3 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000071714E | 1 | 20 | 3 | 12275
|  | Opatovská 96 | Verejné osvetlenie | 24ZZS40000369153 | 2 | 25 | 3 | 3300
|  | Na záhrade 29 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076951C | 1 | 25 | 3 | 5670
|  | Na záhrade 29 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076895X | 1 | 16 | 3 | 1193
|  | Mládežnícka 3182 | Verejné osvetlenie | 24ZZS000103151K | 1 | 16 | 3 | 1122
|  | Záblatská 3 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000076899P | 1 | 20 | 3 | 1273
|  | Opatovská 431 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000036951- | 2 | 20 | 3 | 16397
|  | Kasárenská 5 TN | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000103708Y | 1 | 25 | 3 | 7482
|  | Okružná 115 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000023125G | 1 | 25 | 3 | 2083
|  | Sládkovičova 1158 11 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000164404D | 1 | 32 | 3 | 2712
|  | Zlatovská 980 1 | Verejné osvetlenie | 24ZZS4000161273H | 1 | 32 | 3 | 2890
+F145 | [7 empty] | 3894796 | 121283 | 173772