Príloha č.2

Zoznam kotolní a rozsah činnosti odborných prehliadok a skúšok

Verejný obstarávateľ :  Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,  Južné nábrežie č.13, 042 19 Košice

Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na komerčné účely

| Kotolňa – Alžbetina č.12 | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov ETI 100/116kW - servis | 1 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 1 |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. 25/1984 Z.z. (ročná) | 1 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |

| OST MMK - TNS | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR.508/2009 – Ab1 | 8 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka výmenník tepla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Bb | 2 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |

| Kotolňa – Tajovského č.9 | ks |  | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Buderus GB 112/42,9 kW - servis | 4 |  |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 4 |  |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat 280 L) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 1 |  |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (ohrievač TÚV) – C | 1 |  |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. 25/1984 Z.z. (ročná) | 1 |  |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |
| OST Ťahanovce – vzdušník kompresora PKS 17 |  | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla TNS (vzdušník kompresora) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ab1 |  | 2 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |

| Kotolňa – Hlavná 59 Historická radnica | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (expanzomat 200L) VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 – Ab1 | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Vnútorná prehliadka kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Tlaková skúška kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS ( ohrievač TÚV) – C | 1 |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. Č.25/1984 ( ročná ) | 1 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |

| Kotolňa – Löfflerova 2 | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat 50 l) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Vnútorná prehliadka kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Tlaková skúška kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |