**Príloha č.2**

***Zoznam kotolní a rozsah činnosti odborných prehliadok a skúšok***

Verejný obstarávateľ : ***Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č.13, 042 19 Košice***

Názov predmetu zákazky: ***Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na komerčné účely***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Alžbetina č.12** | ks | Cena za 1ks  v € bez DPH | Cena spolu  v € bez DPH |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov ETI 100/116kW - servis | 1 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 1 |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. 25/1984 Z.z. (ročná) | 1 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OST MMK - TNS** | ks | Cena za 1ks  v € bez DPH | Cena spolu  v € bez DPH |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR.508/2009 – Ab1 | 8 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka výmenník tepla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Bb | 2 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Tajovského č.9** | ks | | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Buderus GB 112/42,9 kW - servis | 4 | |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 4 | |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat 280 L) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 1 | |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (ohrievač TÚV) – C | 1 | |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. 25/1984 Z.z. (ročná) | 1 | |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | | |  |
|  | | | | |
| **OST Ťahanovce – vzdušník kompresora PKS 17** | | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla TNS (vzdušník kompresora) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ab1 | | 2 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Hlavná 59 Historická radnica** | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (expanzomat 200L) VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 – Ab1 | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Vnútorná prehliadka kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Tlaková skúška kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS ( ohrievač TÚV) – C | 1 |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. Č.25/1984 ( ročná ) | 1 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Löfflerova 2** | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat 50 l) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Vnútorná prehliadka kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| Tlaková skúška kotla VZT tlak. Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 – Ba | 2 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |