Príloha č.2

Zoznam kotolní a rozsah činnosti odborných prehliadok a skúšok:

Verejný obstarávateľ :  Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.,  Južné nábrežie č.13, 042 19 Košice

Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na nekomerčné účely

| Kotolňa – Jakabov palác | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Wiessmann Vitodens 200 - servis | 2 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 2 |  |  |
| OP a OS – NTL rozvod plynu – Bg | 1 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |

| Kotolňa – Zbrojničná | ks |  | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vyčistenie a zoradenie kotla Protherm Gepard Condenz 25 MKO - servis | 1 |  |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 1 |  |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |
| Kotolňa – Hlavná 100 |  | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Weishaupt WTC 45-A - servis |  | 2 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh |  | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (ohrievač TÚV) - C |  | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Bb |  | 1 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |  |

| Kotolňa – Hrebendová 2/A | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Buderus GB 162-45 - servis | 2 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (ohrievač TÚV) - C | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 2 |  |  |
| OP a OS – NTL rozvod plynu - Bg | 1 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |
| Kotolňa – Hlavná 59 VSHR | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat 300L) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Ba | 2 |  |  |
| Vnútorná prehliadka kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Ba | 2 |  |  |
| Tlaková skúška kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Ba | 2 |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. Č.25/1984 (ročná) | 1 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |

| Kotolňa – Mlynská 1 | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Servis – údržba kotla LEBLANC – GLS 16/10 N – GLM 5 | 1 |  |  |
| Opakovaná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Bh | 1 |  |  |
| Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy |  |  |  |