**Príloha č.2**

***Zoznam kotolní a rozsah činnosti odborných prehliadok a skúšok:***

Verejný obstarávateľ : ***Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č.13, 042 19 Košice***

Názov predmetu zákazky: ***Odborné prehliadky a skúšky VZT plyn/tlak kotolní na nekomerčné účely***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Jakabov palác** | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Wiessmann Vitodens 200 - servis | 2 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 2 |  |  |
| OP a OS – NTL rozvod plynu – Bg | 1 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Zbrojničná** | ks | | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Vyčistenie a zoradenie kotla Protherm Gepard Condenz 25 MKO - servis | 1 | |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 1 | |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | | |  |
|  | | | | |
| **Kotolňa – Hlavná 100** | | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Weishaupt WTC 45-A - servis | | 2 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (ohrievač TÚV) - C | | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Bb | | 1 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Hrebendová 2/A** | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Vyčistenie a zoradenie kotlov Buderus GB 162-45 - servis | 2 |  |  |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (ohrievač TÚV) - C | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 2 |  |  |
| OP a OS – NTL rozvod plynu - Bg | 1 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |
|  | | | |
| **Kotolňa – Hlavná 59 VSHR** | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Odborná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Bh | 2 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka TNS (Expanzomat 300L) VZT tlak. Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Ab1 | 1 |  |  |
| Opakovaná vonkajšia prehliadka kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Ba | 2 |  |  |
| Vnútorná prehliadka kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Ba | 2 |  |  |
| Tlaková skúška kotla VTZ tlak. Vyhl. MPSVR SR č.508/2009 - Ba | 2 |  |  |
| Prevádzková prehliadka nízkotlakovej kotolne podľa Vyhl. Č.25/1984 (ročná) | 1 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kotolňa – Mlynská 1** | ks | Cena za 1ks v € bez DPH | Cena spolu v € bez DPH |
| Servis – údržba kotla LEBLANC – GLS 16/10 N – GLM 5 | 1 |  |  |
| Opakovaná prehliadka VZT plynového kotla podľa Vyhl. MPSVR SRč. 508/2009 – Bh | 1 |  |  |
| **Cena spolu v € bez DPH vrátane dopravy** | | |  |