| 130 | Vzhľadom na nutnosť realizácie I. hlavných prehliadok mostných objektov pred samotnými zaťažovacími skúškami mostov pred ich uvedením do prevádzky, žiadame VO o doplnenie položky I. hlavnej prehliadky mosta do VV. | Všetky pracovné činnosti súvisiace so zaťažovacou skúškou mosta je potrebné započítať do jednotkovej ceny. |
| --- | --- | --- |
| 131 | SO 231-00 Predpokladáme správne, že štetovnice osadené pri podpere č. 2 a č.3 sú uvažované ako dočasné? Z predloženej PD to nie je zrejmé. V prípade, že sa domnievame správne, žiadame VO o doplnenie položky "Steny štetovnicové, baranené, z kovových dielcov, odstránenie" do VV. | Štetovnice sú trvalé. |
| 132 | Chápeme správne, že nie sú potrebné ďalšie náklady na realizovanie monitoringu vplyvu stavby na vybrané zložky životného prostredia mimo už Vami stanovených 15.000 eur v položke č. 118? 118 Operatívny monitoring vybraných zložiek životného prostredia V SO 829 sú uvedené položky: Základové dosky z dielcov železobetónových m3 50,00 Základové dosky z dielcov železobetónových m3 50,00 - cestné panely 46,00 - L prefabrikáty 4,00 Spolu: 50,00 Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných m3 50,00 Búranie konštrukcií základov, z dielcov prefabrikovaných m3 50,00 - ž.b.panely a L prefabrikáty: 3*2*0.15*24= 50,00 Vo výpočte kubatúry je chyba, lebo 3*2*0,15*24 = 21,60 m3 a nie 50,00 m3. Žiadame obstarávateľa o určenie presného počtu ks cestných panelov s rozmermi 3x2x0,15 a L prefabrikátov. | Pre Operatívny monitoring vybraných zložiek životného prostredia nie sú potrebné ďalšie náklady. SO 829: Základové dosky z dielcov železobetónových – platia výsledné výmery vo VV: - cestné panely: (2*4+1+2*10+2*4+1)=38ks 38*(2m*3m*0.2m)=45.6m3 (zaokrúhlene 46m3) - L prefabrikáty: (10+10)=20ks 20*(0.18m2*1.0m)=3.6m3 (zaokrúhlene 4m3) Spolu 46+4=50m3. |
| 133 | Rovnako žiadame o prípadnú úpravu výmery vo všetkých nadväzujúcich položkách. | Platia výmery vo VV, pozri odpoveď na otázku č.132 |
| 134 | Je možné v SO 829 použiť alternatívne dočasné premostenie? | V PD je uvažovaná konštrukcia typizovaného provizórneho premostenia pre požadovanú voľnú šírku mostovky, zaťažiteľnosť a súvisiace maximálne rozpätie poľa, so zohľadnením možnosti realizácie. Návrh konkrétneho typu provizórneho premostenia vrátane príslušných detailov si zabezpečí Zhotoviteľ v rámci stupňa DVP pri dodržaní dostatočnej voľnej šírky mostovky a zaťažiteľnosti. |
| 135 | PD pre dopravné značenie je vypracovaná podľa požiadaviek už neplatnej vyhlášky 9/2009 Z. z.. Žiadame o úpravu. | Projekt TDZ bol vypracovaný a odsúhlasený v súlade s platnými zákonmi a vyhláškami v čase spracovania projektu. |
| 136 | K SO 113 nie je k dispozícii schéma DDZ, žiadame doložiť. | Pred zahájením prác predloží zhotoviteľ projekt organizácie dopravy pri výstavbe privádzača spoločne s DDZ (viď.vyjadrenie KRPZ, KDI Žilina). |
| 137 | Vo VV SO 591 chýba na napojenie položka: U kus - vrátane príslušenstva a montáže 6,00 ks Žiadame o doplnenie. | Odpoveď je uvedená v otázke č. 8. Nezrovnalosti sú upravené v uvedených položkách. Opravený výkaz výmer a výkresová príloha „591_0600-SchemaKladeniaPotrubia“ v prílohe Aktualizovaný Tender je v prílohe. 27020421; Vodovody, rúry plastové PE, PP; m. 2702042103; Vodovody, rúry plastové PE, PP nad D 50 mm do D 110 mm; m. 16+23+51=; 90,00. - vrátane vyhľadávacieho vodiča. 27020423; Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP; ks. 2702042303; Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP nad D 50 mm do D 110 mm; ks. elektrospojka PE. 8+2+3=; 13,00. 27020533; Vodovody, rúry liatinové, tvarovky; ks. 2702053302; Vodovody, rúry liatinové, tvarovky DN 100 mm; ks. prechod z Liatina na PE, DN100:4+4+4=; 12,00. Spolu:; 12,00. |
| 138 | SO 376.1 – je výmera spádového betónu vo VV uvedená správne? Žiadame VO o preverenie. | Platí výmera spádového betónu. |
| 139 | SO 376.1 - v TS, v bode 9.5.1., str. č. 10 je v skladbe vozovky na moste uvedený 2x spojovací postrek, nazdávame sa však, že výmera položky vo VV 22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek – 180,60 m2 nie je uvedená správne a množstvo by malo byť vyššie. Žiadame VO o preverenie výmery. | Do VV doplnené. Opravený výkaz výmer je v prílohe. Aktualizovaný Tender je v prílohe. |
| 140 | Prečo nemajú PHS steny exit dvere? Žiadame doplniť do PD aj vrátane detailu a typu dverí , vrátane PO odolností. SO 304,305. | Únikové východy sa nevyžadujú vzhľadom na dĺžku jednotlivých úsekov PH stien. |
| 141 | Žiadame doplniť VV o podrobný výpis informačných tabúľ aj vrátane PD elektriky SO 304,305. | Podrobný výpis informačných tabúľ bude predmetom DVP. PD elektriky nie je potrebná, PH steny nevyžadujú dodávku EE. |
| 142 | Žiadame predložiť podrobný VV a PD pre ,, Stolárske práce a zámočnícke práce,, v objekte SO 305. | Je predmetom DVP. |
| 143 | Pre všeobecné položky – dopravné značenie – dočasné (prenosné) 5x komplet a dočasná svetelná signalizácia 4x komplet chýba PD, VV, TS – žiadame obstarávateľa o doplnenie predmetných skutočností. | Vo všeobecnej položke 108 uchádzač ocení ako jeden „kpl“ realizáciu, prevádzku a odstránenie dočasného DZ (vodorovné aj zvislé) vrátane vypracovania projektu dočasného DZ (vodorovné aj zvislé), vrátane získania potrebných dokladov a povolení. Vo všeobecnej položke 109 uchádzač ocení ako jeden „kpl“ realizáciu, prevádzku a odstránenie dočasnej svetelnej signalizácie vrátane vypracovania projektu dočasnej svetelnej signalizácie, vrátane získania potrebných dokladov a povolení. Viď otázka č. 49 |