| Č.otázky | Text otázky | Odpoveď obstarávateľa |
| --- | --- | --- |
| 211 | Po vizuálnej kontrole zemníka D3 Čadca Bukov sme zistili, že daný materiál je zložený prevažne z flyš. ílu, pieskového ílu a bahna a z menšieho množstva kameňa. Vzhľadom na tento stav bude nutné ho okrem vápnenia aj pretriediť a časť aj predrviť. Naďalej obstarávateľ trvá na jeho nutnom využití do násypov? | Áno. (Viď. odpoveď na ot. č. 157). |
| 212 | Žiadame obstarávateľa o doplnenie položiek na presievanie a drvenie uvedeného materiálu. | Pretriedenie a predrvenie uvedeného materiálu si uchádzač zahrnie do všeobecnej položky č.122. |