## Zadanie
Príloha č.2 - Výkaz výmer a zozanam zariadení s konfiguráciou
Objednávateľ: | K 13 - Košické kultúrne centrá
Predmet plnenia: | podľa Prílohy č. 8
Objekt: | Kulturpark a Kunsthalle
Zhotoviteľ:
Dátum:
Kulturpark - Kukučínova 2 040 01 Košice Slovenská republika
Názov | Konfigurácia | Počet m.j. | cena bez DPH
ALFA
EPS ESSER | Ústredňa EPS /2slučková analógová ústredňa/ | 1
| Akumulátor 12V 12 AH | 2
| Opticko - dymový detektor s izolátorom, vr. Svorkovnice | 146
| Kombinovaný opticko - teplotný detektor s izolátorom, vr. Svorkovnice | 8
| Manuálny (tlačidlový) hlásič vnútorný | 25
| MCOM Výstupná jednotka miniatúrna, jeden výstup | 1
| MIO Vstupno výstupná jednotka miniatúrna, 3 vstupy, 3 výstupy -3 adresy | 5
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
HSP ESSER | Rozhlasová ústredňa | 1
| Mikrofónny pult, tlačidlá pre 6 zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. Hlásiča | 3
| Výkonový zosilňovač 1 x 240W | 3
4
| Akumulátor 12V/40Ah | 4
| Napájací zdroj | 4
| Regulátor hlasitosti | 7
| STROPNÝ REPRODUKTOR, IP 20 | 96
| NÁSTENNÝ SKRINKOVÝ REPRODUKTOR , IP 20 | 44
| Tuner / CD/ MP3 prehrávač | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 4
| Ústredňa - zbernicový systém + 11 x klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 48
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
BRAVO
EPS ESSER | Ústredňa EPS /2slučková analógová ústredňa/ | 1
| Akumulátor 12V 12 AH / v cene ústredne | 2
| Opticko - dymový detektor s izolátorom, vr. Svorkovnice | 182
| Kombinovaný opticko - teplotný detektor s izolátorom, vr. Svorkovnice | 14
| Manuálny (tlačidlový) hlásič vnútorný | 19
| MCOM Výstupná jednotka miniatúrna, jeden výstup | 5
| MIO Vstupno výstupná jednotka miniatúrna, 3 vstupy, 3 výstupy -3 adresy | 5
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
HSP ESSER | Rozhlasová ústredňa - dvojslučková / nastavenie parametrov a funkcií ERO | 1
| Mikrofónny pult, tlačidlá pre 6 zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. Hlásiča | 2
| Výkonový zosilňovač 1 x 240W | 4
| Jednotka zálohového napájania | 2
| Akumulátor 12V/40Ah | 6
| Napájací zdroj | 4
| STROPNÝ REPRODUKTOR, IP 20 | 129
| NÁSTENNÝ SKRINKOVÝ REPRODUKTOR , IP 20 | 18
| Tuner / CD/ MP3 prehrávač | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor | 2
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + 2 x klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 44
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
CHARLIE
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + 2 x klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 15
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
PAPA
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 12
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
UNIFORM
EPS EAOTON | Ústredňa EPS /2slučková analógová ústredňa/ | 1
| Akumulátor 12V 12 AH / v cene ústredne | 2
| Opticko - dymový detektor s izolátorom, vr. Svorkovnice | 17
| Kombinovaný opticko - teplotný detektor s izolátorom, vr. Svorkovnice | 22
| Manuálny (tlačidlový) hlásič vnútorný | 9
| MCOM Výstupná jednotka miniatúrna, jeden výstup | 3
| MIO Vstupno výstupná jednotka miniatúrna, 3 vstupy, 3 výstupy -3 adresy | 2
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
HSP BOSCH | Rozhlasová ústredňa - dvojslučková | 1
| Mikrofónny pult, tlačidlá pre 6 zón, tlačidlá pre aktivovanie poplach. hlásení a správ digitál. Hlásiča | 2
| Výkonový zosilňovač 1 x 240W | 2
| Jednotka zálohového napájania | 2
| Akumulátor 12V/40Ah | 4
| Napájací zdroj | 2
| STROPNÝ REPRODUKTOR, IP 44 | 37
| NÁSTENNÝ SKRINKOVÝ REPRODUKTOR , IP 20 | 16
| Tuner / CD/ MP3 prehrávač | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 3
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
DELTA
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 4
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
OSCAR
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 4
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
NOVEMBER
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 3
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
ECHO
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 4
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
FOXTROT
EZS DDIGIPLEX | Magnetický kontakt | 1
| Transformator 230/12/14 | 1
| Akumulátor 12V/1,2Ah | 1
| Akumulátor 12V/7,2 Ah | 1
| Ústredňa - zbernicový systém + klávesnica s displayom + GSM modul - 4 x vstup/2 x výstup, hlásenie poplachu SMS/volanie | 1
| Snímač pohybu - infradetektor, duálny | 4
| Siréna zálohovaná - antivandal, exteriérová | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
SPOLU ZA OBJEKT KULTURPARK BEZ DPH |  |  | 0
Kunsthalle - Rumanova 1, 040 01 Košice
Názov | Konfigurácia | Počet m.j. | cena bez DPH
EPS EAOTON | Ústredňa EPS 4 sľučkovaň | 1
| Opticko – dymové detektory | 110
| Tlačidlové manuálne hlásiče | 23
| Vstupno – výstupné moduly | 4
| Lineárne hlásiče | 3
| Externé tablo | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
HSP BOSCH | Ústredňa ER | 1
| Zosilňovač 240W | 1
| Zosilňovač 480W | 2
| Stropný reproduktor | 74
| Nástenný skrinkový reproduktor | 44
| Riadiaca jednota | 1
| Smerovač | 1
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
EZS DDIGIPLEX | Ústredňa EZS | 1
| PIR snímač | 56
| Detektor Glasstrek | 47
| Koncentrátor | 12
| Čítačka bezkontaktných kariet | 7
| Bezdrôtový modul | 4
| cena za technológiu spolu za rok |  | 0
SPOLU ZA OBJEKT KUNSTHALLE BEZ DPH |  |  | 0
REKAPITULÁCIA
Kulturpark - Kukučínova 2 040 01 Košice Slovenská republika |  |  | 0
Kunsthalle - Rumanova 1, 040 01 Košice |  |  | 0
CELKOVÁ CENA BEZ DPH ZA SLUŽBU ROČNE |  |  | 0