## List1
| Stavba: | NSP TREBIŠOV, ÚPRAVY GYNEKOLOGICKO-PÔRODNICKÉHO
ODDELENIA, 9.NP, BLOK ,,A"
| Miesto: | TREBIŠOV, p.č.2427/5
| Investor: | SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, 851 01, BRATISLAVA
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVY GPO ODDELENIA NA 9.NP
| Diel: | ZTI - Zdravotechnické inštalácie
Dátum:
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:
I. | C 88A1 | KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ |  |  |  | 0 | €
II. | C 88A2 | VODOVOD |  |  |  | 0 | €
III. | C 88A5 | ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  |  | 0 | €
IV. | C 61B4 | TEPELNÉ IZOLÁCIE |  |  |  | 0 | €
V. | C 88O1 | OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
VI. | C 88O1 | OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
VII. | C 88O2 | OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD |  |  |  | 0 | €
VIII. | C 05K1 | BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
IX. | C 05K1 | BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
X. | C 05K2 | BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD |  |  |  | 0 | €
XI. | C 05K6 | BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  |  | 0 | €
| CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: |  |  |  |  | 0 | €
|  | C 88A1 KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ | [6 empty] | Poznámky
1 | PONUKA | PP potrubie - odpadové hrdlové | HT50 | m | 141 |  | 0
2 | PONUKA |  | HT70 | m | 62.5 |  | 0
3 | PONUKA |  | HT100 | m | 90 |  | 0
4 | PONUKA |  | HT125 | m | 100 |  | 0
5 | PONUKA | PP potrubie - odhlučnený systém (potrubie odolné až teplote 90°C) | ST50 | m | 3.5 |  | 0
6 | PONUKA |  | ST70 | m | 5 |  | 0
7 | PONUKA |  | ST100 | m | 9.5 |  | 0
8 | PONUKA |  | ST125 | m | 30 |  | 0
9 | 0101-0500-0130 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek | 50x1,8 | ks | 98 |  | 0
10 | 0101-0500-0160 |  | 110x2,3 | ks | 23 |  | 0
11 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom | do DN 300 | m | 393.5 |  | 0
12 | PONUKA | Podlahová vpusť | HL 510N | ks | 1 |  | 0
13 | PONUKA | Privzdušňovací ventil | HL 900 | ks | 6 |  | 0
| SPOLU : | [5 empty] | 0
14 | 9988-0101-6040 | Presun hmôt v objektoch |  | % | 1.5 |  | 0
| CELKOM KANALIZÁCIA : | [5 empty] | 0
C 88A2 VODOVOD
1 | 0201-0301-0040 | Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných | DN 32 | m | 6 |  | 0
2 | PONUKA | Viacvrstvové potrubie | 20x2,25 | m | 354 |  | 0
3 | PONUKA |  | 25x2,5 | m | 404 |  | 0
4 | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia | do DN 80 | m | 764 |  | 0
5 | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia | do DN 50 | m | 764 |  | 0
6 | 0202-2102-0010 | Nástenky pre výtokový ventil | DN 15 | ks | 181 |  | 0
7 | 0202-2102-0030 | Nástenky pre batériu | DN 15 | pár | 20 |  | 0
8 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit | DN 20 | ks | 68 |  | 0
9 | PONUKA | Guľový kohút pračkový - PGK | DN 15 | ks | 1 |  | 0
10 | 0202-2102-0110 | Montáž armatúr závitových s jedným závitom | DN 15 | ks | 1 |  | 0
11 | 0202-2102-0220 | Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi | DN 20 | ks | 68 |  | 0
12 | PONUKA | Hydrantový systém do steny s tvarovo stálou hadicou |  | ks | 2 |  | 0
| SPOLU : | [5 empty] | 0
13 | 9988-0201-6040 | Presun hmôt v objektoch |  | % | 1.25 |  | 0
| CELKOM VODOVOD : | [5 empty] | 0
C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY
1 | PONUKA | Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný | WC | ks | 20 |  | 0
2 | PONUKA | Keramický záchod kombinovaný+bidet, vonkajší odpad zvislý | WC1 | ks | 2 |  | 0
3 | PONUKA | Keramický záchod kombinovaný pre telesne postihnutých, vonkajší odpad vodorovný | WCi | ks | 1 |  | 0
4 | PONUKA | Sedátko biele |  | ks | 23 |  | 0
5 | 0501-4100-0130 | Montáž záchodovových mís |  | ks | 23 |  | 0
6 | PONUKA | Nástenný keramický pisoár s automatickým vodivostným splachovačom, s odsávacím zariadením | PM | ks | 1 |  | 0
7 | 0501-4201-0010 | Montáž pisoárov |  | ks | 1 |  | 0
8 | 0501-4201-0050 | Montáž automat. splachovania |  | ks | 1 |  | 0
9 | PONUKA | Keramické umývadlo 550 mm | U | ks | 24 |  | 0
10 | PONUKA | Keramické umývadlo 550 mm bez prepadu | U1 | ks | 2 |  | 0
11 | PONUKA | Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 650 mm | Ui | ks | 1 |  | 0
12 | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel |  | ks | 27 |  | 0
13 | PONUKA | Keramická sprchová vanička - štvrťkruh 900x900x60 mm | SP2 | ks | 10 |  | 0
14 | PONUKA | Keramická sprchová vanička - štvorec 800x800x60 mm | SP3 | ks | 6 |  | 0
15 | 0502-4600-9101 | Montáž sprchových vaničiek |  | ks | 16 |  | 0
16 | PONUKA | Nerezový dvojdrez 1200x600 mm | DD | ks | 1 |  | 0
17 | 0503-4702-0100 | Montáž drezov dvojitých |  | ks | 1 |  | 0
18 | PONUKA | Výlevka s mriežkou | VL | ks | 2 |  | 0
19 | PONUKA | Zápachová uzavierka | D5870AA | ks | 2 |  | 0
20 | PONUKA | Výlevka nerezová s umývadlom 500x600 mm, s kompletnou odpadovou armaturou a prepadovou trubkou do spodného drezu, nerezový rošt a batéria s otočným ramienkom. | VLU | ks | 1 |  | 0
21 | 0503-4800-0010 | Montáž výleviek |  | ks | 3 |  | 0
22 | PONUKA | Rohový ventil | RV-15 | ks | 179 |  | 0
23 | 0507-7103-0010 | Montáž rohových ventilov |  | ks | 179 |  | 0
24 | PONUKA | Drezová nástenná batéria | B5206AA | ks | 3 |  | 0
25 | 0507-7201-0010 | Montáž batérii nástenných |  | ks | 3 |  | 0
26 | PONUKA | Drezová stojančeková batéria | B3695AA | ks | 19 |  | 0
27 | PONUKA | Umyvadlová stojančeková batéria | B3689AA | ks | 40 |  | 0
28 | PONUKA | Umyvadlová stojančeková batéria | B8219AA | ks | 2 |  | 0
29 | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových |  | ks | 59 |  | 0
30 | PONUKA | Sprchová batéria nástenná | B3699AA | ks | 17 |  | 0
31 | PONUKA | Sprchová kombinácia 900 mm s 3-funkčnou ručnou sprchou Ø120 mm | B9427AA | ks | 17 |  | 0
32 | 0507-7401-0010 | Montáž batérii sprchových |  | ks | 17 |  | 0
33 | 0507-7402-0010 | Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou |  | ks | 17 |  | 0
34 | PONUKA | Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku | HL 520 | ks | 16 |  | 0
35 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo | HL 132 | ks | 42 |  | 0
36 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre drez | HL 100G | ks | 36 |  | 0
37 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre práčku | HL 400 | ks | 1 |  | 0
38 | 0507-7601-0010 | Montáž zápachových uzávierok |  | ks | 99 |  | 0
39 | PONUKA | Pružná krycia ružica pre WC | HL 7EL | ks | 21 |  | 0
40 | PONUKA | Odpadový ventil klik-klak | OV | ks | 16 |  | 0
41 | PONUKA | Odpadový ventil | HL 15 | ks | 24 |  | 0
42 | PONUKA | Odtoková súprava | HL 22 | ks | 4 |  | 0
43 | PONUKA | Manžeta pre pripojenie WC | HL 200 | ks | 2 |  | 0
44 | PONUKA | Tvarovka pre pripojenie WC | HL 202G | ks | 18 |  | 0
45 | PONUKA | Koleno pre pripojenie WC | HL 210 | ks | 3 |  | 0
46 | PONUKA | Dvierka krycie 15/30 cm |  | ks | 16 |  | 0
47 | PONUKA | Dvierka krycie 30/30 cm |  | ks | 7 |  | 0
48 | PONUKA | Dvierka krycie 60/60 cm |  | ks | 18 |  | 0
49 | 0508-6301-0010 | Montáž dvierok |  | ks | 23 |  | 0
| SPOLU : | [5 empty] | 0
50 | 9988-0501-6040 | Presun hmôt v objektoch |  | % | 0.5 |  | 0
| CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY : | [5 empty] | 0
C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE
1 | PONUKA | Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.5mm | D20 | m | 290 |  | 0
2 | PONUKA |  | D25 | m | 213 |  | 0
3 | PONUKA | Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm | D25 | m | 94 |  | 0
4 | PONUKA |  | DN 32 | m | 6 |  | 0
5 | PONUKA | Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm | D20 | m | 64 |  | 0
6 | PONUKA |  | D25 | m | 97 |  | 0
7 | PONUKA | Montáž tepelnej izolácie |  | m | 764 |  | 0
| CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE: | [5 empty] | 0
C 88O1 OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0101-0401-8140 | Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového | DN 125 | ks | 24 |  | 0
| CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 88O1 OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0101-0401-8140 | Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového | DN 125 | ks | 6 |  | 0
| CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 88O2 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD
1 | 0201-0301-8660 | Prepojenie doterajšieho potrubia | do DN 50 | ks | 8 |  | 0
| CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD | [5 empty] | 0
C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0203-4202-4310 | Demontáž potrubia z liatinových rúr |  | m | 82 |  | 0 | 0.03065
2 | 0203-4204-4300 | Demontáž potrubia z novodurových rúr |  | m | 200 |  | 0 | 0.0021
| SPOLU : | [5 empty] | 0
3 | 0803-0002-4330 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 2.94 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0203-4202-4310 | Demontáž potrubia z liatinových rúr |  | m | 21 |  | 0 | 0.03065
| SPOLU : | [5 empty] | 0
2 | 0803-0002-4330 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 0.65 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 05K2 BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD
1 | 0203-4302-4640 | Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových |  | m | 605 |  | 0 | 0.0067
| SPOLU : | [5 empty] | 0
2 | 0803-0002-4630 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 4.06 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD | [5 empty] | 0
C 05K6 BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY
1 | 0203-4605-5410 | Demontáž vaní |  | ks | 1 |  | 0 | 0.0951
2 | 0203-4605-5440 | Demontáž sprchových mís |  | ks | 5 |  | 0 | 0.0245
3 | 0203-4606-5450 | Demontáž drezov |  | ks | 11 |  | 0 | 0.0173
4 | 0203-4606-5480 | Demontáž výleviek |  | ks | 1 |  | 0 | 0.0188
5 | 0203-4608-5400 | Demontáž záchodov |  | ks | 9 |  | 0 | 0.01933
6 | 0203-4610-5400 | Demontáž umývadiel |  | ks | 41 |  | 0 | 0.01946
7 | 0203-4611-5400 | Demontáž výtokových ventilov nástenných |  | ks | 9 |  | 0 | 0.00049
8 | 0203-4611-5420 | Demontáž batérií nástenných |  | ks | 59 |  | 0 | 0.00156
9 | 0203-4611-5500 | Demontáž zápachových uzávierok |  | ks | 59 |  | 0 | 0.00085
| SPOLU : | [5 empty] | 0
10 | 0803-0002-5420 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 1.6 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | [5 empty] | 0