## List1
| Stavba: | NsP TREBIŠOV - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ
| Miesto: | TREBIŠOV, p.č.2427/5
| Investor: | SVET ZDRAVIA, a.s., EINSTEINOVA 25, 851 01, BRATISLAVA
| Objekt: | SO 01 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 2. A 4. NP
| Diel: | ZTI - Zdravotechnické inštalácie
| Dátum: | 07/2017
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE:
|  | VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE 4.NP: |  |  |  | 0 | €
| CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: |  |  |  |  | 0 | €
REKAPITULÁCIA ROZPOČTU - VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE 4.NP:
I. | C 88A1 | KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ |  |  |  | 0 | €
II. | C 88A1 | KANALIZÁCIA - DAŽĎOVÁ |  |  |  | 0 | €
III. | C 88A2 | VODOVOD |  |  |  | 0 | €
IV. | C 88A5 | ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  |  | 0 | €
V. | C 61B4 | TEPELNÉ IZOLÁCIE |  |  |  | 0 | €
VI. | C 88O1 | OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
VII. | C 88O1 | OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
VIII. | C 88O2 | OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD |  |  |  | 0 | €
IX. | C 05K1 | BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
X. | C 05K1 | BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA |  |  |  | 0 | €
XI. | C 05K2 | BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD |  |  |  | 0 | €
XII. | C 05K6 | BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY |  |  |  | 0 | €
| CELKOM VNÚTORNÉ INŠTALÁCIE: |  |  |  |  | 0 | €
|  | C 88A1 KANALIZÁCIA - SPLAŠKOVÁ | [7 empty] | Poznámky
1 | PONUKA | PP potrubie - odpadové hrdlové | HT50 | m | 119 |  | 0
2 | PONUKA |  | HT70 | m | 24 |  | 0
3 | PONUKA |  | HT100 | m | 93 |  | 0
4 | PONUKA |  | HT125 | m | 73 |  | 0
5 | 0101-0500-0130 | Vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek | 50x1,8 | ks | 61 |  | 0
6 | 0101-0500-0160 |  | 110x2,3 | ks | 30 |  | 0
7 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom | do DN 300 | m | 309 |  | 0
8 | PONUKA | Podlahová vpusť | HL 510N | ks | 8 |  | 0
| SPOLU : | [5 empty] | 0
9 | 9988-0101-6040 | Presun hmôt v objektoch |  | % | 1.5 |  | 0
| CELKOM KANALIZÁCIA : | [5 empty] | 0
C 88A1 KANALIZÁCIA - DAŽĎOVÁ
1 | PONUKA | PP potrubie - odpadové hrdlové | HT125 | m | 22 |  | 0
2 | 0101-9000-5040 | Skúška tesnosti kanalizácie dymom | do DN 300 | m | 22 |  | 0
| SPOLU : | [5 empty] | 0
3 | 9988-0101-6040 | Presun hmôt v objektoch |  | % | 1.5 |  | 0
| CELKOM KANALIZÁCIA : | [5 empty] | 0
C 88A2 VODOVOD
1 | PONUKA | Potrubie z rúr | 20x2,25 | m | 216 |  | 0
2 | PONUKA |  | 25x2,5 | m | 178 |  | 0
3 | PONUKA |  | 32x3,0 | m | 94 |  | 0
4 | PONUKA |  | 40x4,0 | m | 65 |  | 0
5 | 0201-9000-2010 | Preplachnutie potrubia | do DN 80 | m | 553 |  | 0
6 | 0201-9000-5010 | Tlakové skúšky vodovodného potrubia | do DN 50 | m | 553 |  | 0
7 | 0202-2102-0010 | Nástenky pre výtokový ventil | DN 15 | ks | 118 |  | 0
8 | 0202-2102-0030 | Nástenky pre batériu | DN 15 | pár | 23 |  | 0
9 | PONUKA | Guľové kohúty s pákou - GK, vnútorný - vnútorný závit | DN 20 | ks | 53 |  | 0
10 | 0202-2102-0220 | Montáž armatúr závitových s dvomi závitmi | DN 20 | ks | 53 |  | 0
11 | PONUKA | Demontáž vnútorného vodovodu |  | Nh |  |  | 0
| SPOLU : | [5 empty] | 0
12 | 9988-0201-6040 | Presun hmôt v objektoch |  | % | 1.25 |  | 0
| CELKOM VODOVOD : | [5 empty] | 0
C 88A5 ZARIAĎOVACIE PREDMETY
1 | PONUKA | Keramický záchod kombinovaný, vonkajší odpad vodorovný | WC | ks | 26 |  | 0
2 | PONUKA | Keramický záchod kombinovaný pre telesne postihnutých, vonkajší odpad vodorovný | WCi | ks | 4 |  | 0
3 | PONUKA | Sedátko biele |  | ks | 30 |  | 0
4 | 0501-4100-0130 | Montáž záchodovových mís |  | ks | 30 |  | 0
5 | PONUKA | Keramické umývadlo 550x445x215 mm | U | ks | 24 |  | 0
6 | PONUKA | Keramické umývatko 400x295x140 mm | UM | ks | 4 |  | 0
7 | PONUKA | Keramické umývadlo pre telesne postihnutých 650x555x175 mm | Ui | ks | 4 |  | 0
8 | 0502-4300-0010 | Montáž umývadiel |  | ks | 32 |  | 0
9 | PONUKA | Keramická sprchová vanička - štvrťkruh 900x900x60 mm | SP2 | ks | 12 |  | 0
10 | PONUKA | Sprchový kút 900 x 900 - štvrťkruh |  | ks | 12 |  | 0
11 | 0502-4600-9101 | Montáž sprchových vaničiek |  | ks | 12 |  | 0
12 | 0502-4600-9103 | Montáž sprchových kútov |  | ks | 12 |  | 0
13 | PONUKA | Nerezový dvojdrez 1200x600 mm | DD | ks | 1 |  | 0
14 | 0503-4702-0100 | Montáž drezov dvojitých |  | ks | 1 |  | 0
15 | PONUKA | Výlevka s mriežkou | VL | ks | 2 |  | 0
16 | PONUKA | Zápachová uzavierka | D5870AA | ks | 2 |  | 0
17 | 0503-4800-0010 | Montáž výleviek |  | ks | 2 |  | 0
18 | PONUKA | Rohový ventil | RV-15 | ks | 122 |  | 0
19 | 0507-7103-0010 | Montáž rohových ventilov |  | ks | 122 |  | 0
20 | PONUKA | Drezová nástenná batéria | B5206AA | ks | 3 |  | 0
21 | 0507-7201-0010 | Montáž batérii nástenných |  | ks | 3 |  | 0
22 | PONUKA | Drezová stojančeková batéria | B3695AA | ks | 7 |  | 0
23 | PONUKA | Umyvadlová stojančeková batéria | B3689AA | ks | 39 |  | 0
24 | 0507-7202-0010 | Montáž batérii stojančekových |  | ks | 46 |  | 0
25 | PONUKA | Sprchová batéria nástenná | B3699AA | ks | 20 |  | 0
26 | PONUKA | Sprchová kombinácia 900 mm s 3-funkčnou ručnou sprchou Ø120 mm | B9427AA | ks | 20 |  | 0
27 | 0507-7401-0010 | Montáž batérii sprchových |  | ks | 20 |  | 0
28 | 0507-7402-0010 | Montáž držiaka sprchy s nastaviteľnou výškou |  | ks | 20 |  | 0
29 | PONUKA | Zápachová uzávierka pre sprchovú vaničku | HL 520 | ks | 12 |  | 0
30 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre umývadlo | HL 132 | ks | 39 |  | 0
31 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre drez | HL 100G | ks | 8 |  | 0
32 | PONUKA | Zápachová uzávierka plastová pre práčku | HL 406 | ks | 1 |  | 0
33 | 0507-7601-0010 | Montáž zápachových uzávierok |  | ks | 62 |  | 0
34 | PONUKA | Pružná krycia ružica pre WC | HL 7EL | ks | 30 |  | 0
35 | PONUKA | Odpadový ventil | HL 15 | ks | 10 |  | 0
36 | PONUKA | Odtoková súprava | HL 22 | ks | 2 |  | 0
37 | PONUKA | Tvarovka pre pripojenie WC | HL 202G | ks | 30 |  | 0
38 | PONUKA | Dvierka krycie 15/15 cm |  | ks | 1 |  | 0
39 | PONUKA | Dvierka krycie 15/30 cm |  | ks | 16 |  | 0
40 | PONUKA | Dvierka krycie 60/60 cm |  | ks | 18 |  | 0
41 | 0508-6301-0010 | Montáž dvierok |  | ks | 16 |  | 0
| SPOLU : | [5 empty] | 0
42 | 9988-0501-6040 | Presun hmôt v objektoch |  | % | 0.5 |  | 0
| CELKOM ZARIAĎOVACIE PREDMETY : | [5 empty] | 0
C 61B4 TEPELNE IZOLÁCIE
1 | PONUKA | Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.5mm | D20 | m | 136.5 |  | 0
2 | PONUKA |  | D25 | m | 178 |  | 0
3 | PONUKA | Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.10mm | D32 | m | 14.5 |  | 0
4 | PONUKA |  | D40 | m | 65 |  | 0
5 | PONUKA | Tepelná izolácia tep. izolačne trubice - hr.20mm | D20 | m | 79.5 |  | 0
6 | PONUKA |  | D32 | m | 79.5 |  | 0
7 | PONUKA | Montáž tepelnej izolácie |  | m | 553 |  | 0
| CELKOM TEPELNE IZOLÁCIE: | [5 empty] | 0
C 88O1 OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0101-0401-8140 | Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového | DN 125 | ks | 40 |  | 0
| CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 88O1 OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0101-0401-8140 | Prepojenie doterajšieho potrubia liatinového | DN 125 | ks | 12 |  | 0
| CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 88O2 OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD
1 | 0201-0301-8660 | Prepojenie doterajšieho potrubia | do DN 50 | ks | 120 |  | 0
| CELKOM OPRAVA A ÚDRŽBA - VODOVOD | [5 empty] | 0
C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0203-4202-4310 | Demontáž potrubia z liatinových rúr |  | m | 70 |  | 0 | 0.03065 | 2.15
2 | 0203-4204-4300 | Demontáž potrubia z novodurových rúr |  | m | 200 |  | 0 | 0.0021 | 0.42
| SPOLU : | [5 empty] | 0
3 | 0803-0002-4330 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 2.57 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE - SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 05K1 BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA
1 | 0203-4202-4310 | Demontáž potrubia z liatinových rúr |  | m | 22 |  | 0 | 0.03065 | 0.68
| SPOLU : | [5 empty] | 0
2 | 0803-0002-4330 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 0.68 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE - DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA | [5 empty] | 0
C 05K2 BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD
1 | 0203-4302-4640 | Demontáž potrubia z oceľových rúr závitových |  | m | 500 |  | 0 | 0.0067 | 3.35
| SPOLU : | [5 empty] | 0
2 | 0803-0002-4630 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 3.35 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE - VODOVOD | [5 empty] | 0
C 05K6 BÚRACIE PRÁCE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY
1 | 0203-4605-5410 | Demontáž vaní |  | ks | 2 |  | 0 | 0.0951 | 0.2
2 | 0203-4605-5440 | Demontáž sprchových mís |  | ks | 4 |  | 0 | 0.0245 | 0.1
3 | 0203-4606-5450 | Demontáž drezov |  | ks | 4 |  | 0 | 0.0173 | 0.07
4 | 0203-4606-5480 | Demontáž výleviek |  | ks | 3 |  | 0 | 0.0188 | 0.06
5 | 0203-4608-5400 | Demontáž záchodov |  | ks | 12 |  | 0 | 0.01933 | 0.24
6 | 0203-4609-5400 | Demontáž pisoárov |  | ks | 1 |  | 0 | 0.0172 | 0.02
7 | 0203-4610-5400 | Demontáž umývadiel |  | ks | 32 |  | 0 | 0.01946 | 0.63
8 | 0203-4611-5400 | Demontáž výtokových ventilov nástenných |  | ks | 13 |  | 0 | 0.00049 | 0.01
9 | 0203-4611-5420 | Demontáž batérií nástenných |  | ks | 45 |  | 0 | 0.00156 | 0.08
10 | 0203-4611-5500 | Demontáž zápachových uzávierok |  | ks | 46 |  | 0 | 0.00085 | 0.04
| SPOLU : | [5 empty] | 0
11 | 0803-0002-5420 | Presun hmôt v objektoch |  | t | 1.45 |  | 0
| CELKOM BÚRACIE PRÁCE A DEMOLÁCIE - ZARIAĎOVACIE PREDMETY | [5 empty] | 0