## 6. Zadanie s výkazom výmer a po
ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER
Stavba: Stavebnotechnické úpravy hygienického zázemia ZOS Južná trieda 23 Košice v prepojení na Karanténne centrum
Objekt: Silnoprúdová elektroinštalácia
Objednávateľ: BPMK, s.r.o.
Zhotoviteľ: |  |  |  |  | Spracoval:
Miesto. Košice, Južná trieda 23 |  |  |  |  | Dátum:
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
1 | 971033131 | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 150 mm, -0,00100t | ks | 7
2 | 971033231 | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 150 mm, -0,00400t | ks | 65
3 | 974031121 | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t | m | 1780
4 | 974031144 | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, -0,01900t | m | 150
| M | Práce a dodávky M
| 21-M | Elektromontáže
5 | 210010301 | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) | ks | 130
6 | 345410002100 | Krabica prístrojová z PVC pod omietku KP 68/2 KA, Dxh 71x30 mm | ks | 130
7 | 345410014890 | Krabica prístrojová bezhalogénová z PVC čierna KP 68/2HF FA, Dxh 73x30 mm, KOPOS | ks | 130
8 | 210010321 | Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová | ks | 140
9 | 345410002600 | Krabica inštalačná KU 68-1903 KA 73,5x43,5 mm so svorkovnicou s viečkom biela | ks | 140
10 | 210021001 | Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm rozmery do 100 x 100 mm | ks | 1
11 | 210110021 | Jednopólový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia | ks | 6
12 | 345310000715 | Ovládač Tango jednopólový komplet pre zapustenú montáž, radenie 1/0, 1/0So, IP44, biely | ks | 6
13 | 210110041 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1 | ks | 8
14 | 345340004500 | Prístroj spínača 3558-A01340 1,1So | ks | 8
15 | 345350001500 | Kryt spínača TANGO tlačidlový 3558A-A651 B | ks | 8
16 | 345350002300 | Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely | ks | 8
17 | 210110043 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5 | ks | 12
18 | 345340007955 | Spínač sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely | ks | 12
19 | 345350004320 | Rámik Valena Life jednoduchý biely, LEGRAND | ks | 12
20 | 210110045 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6 | ks | 8
21 | 345330003000 | Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB | ks | 8
22 | 345350001700 | Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1 | ks | 8
23 | 345350002300 | Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely | ks | 8
24 | 210110046 | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia krížový prep.- radenie 7 | ks | 1
25 | 345330003100 | Prístroj prepínača 3558-A07340 radenie 7,7So | ks | 1
26 | 345350001800 | Kryt spínača TANGO delený 3558C-A652 B1, ABB | ks | 1
27 | 345350002300 | Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely | ks | 1
28 | 210110303 | Vypínač VS 100, 160A vstavaný, vrátane zapojenia, bez zhotovenia profilového otvoru | ks | 1
29 | 358120005890 | Spínač vačkový 100A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S100JD 1103 A6, SEZ | ks | 1
30 | 210111012 | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie | ks | 54
31 | 345520000450 | Zásuvka Swing dvojnásobná, radenie 2x(2P+PE), biela | ks | 54
32 | 210111023 | Domová zásuvka s prepäťovou ochranou pre zapustenú montáž | ks | 41
33 | 345520000470 | Zásuvka Tango s prepäťovou ochranou IP44, biela | ks | 41
34 | 210193084 | Domova rozvodnica RB2 až RB6 | ks | 5
|  | 1 * 5 |  | 5
35 | 357140000200 | Rozvádzač nástenný RB2 až RB6 | ks | 5
36 | 210193085 | Domova rozvodnica do 96 M povrchová montáž | ks | 1
37 | 357140000100 | Rozvádzač nástenný RH+RB1 | ks | 1
38 | 210201510 | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim | ks | 22
39 | 348150000500 | Svietidlo núdzové nástenné so svetelným zdrojom LED 1x3,2W, 360x140 mm, 1 hod., IP22, len núdzový režim | ks | 22
40 | 210203041 | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného 12-30 W | ks | 56
41 | 348120001600 | LED svietidlo V-TAC 4919 V-TAC 18W LED Surface Premium Panel Downlight Square 3 000K 190 x 190mm | ks | 9
42 | 348120001700 | LED svietidlo V-TAC 6603 V-TAC LED Panel 40W, 595 x 595mm, 110Lm/W, 4 000K 6PCS/SET, IP65 | ks | 6
43 | 348120001800 | - LED svietidlo V-TAC 633 V-TAC 45W LED Panel Light SAMSUNG CHIP 600 x 600mm 4 000K 6PCS/SET | ks | 15
44 | 348120001900 | LED svietidlo V-TAC 632 V-TAC 45W LED Panel Light SAMSUNG CHIP 600 x 600mm 3 000K 6PCS/SET | ks | 26
45 | 348120002100 | Montážny rám pre montáž LED svietidiel na povrch | ks | 47
46 | 210220031 | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS | ks | 6
47 | 345410000400 | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS | ks | 6
48 | 345610005100 | Svorkovnica ekvipotencionálna z PP biela EPS 2 XX, šxvxh 126x50x60 mm, KOPOS | ks | 6
49 | 210220040 | Svorka na pospájanie | ks | 60
50 | 354410006200.S | Svorka na pospájanie | ks | 60
51 | 210881202 | Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 16 | m | 140
52 | 341610019400 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 1x16 | m | 140
53 | 210881216 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 3x1,5 | m | 450
54 | 341610020900 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 3x1,5 | m | 450
55 | 210881217 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 985
56 | 341610021000 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5 | m | 985
57 | 210881220 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x10 | m | 220
58 | 341610021300 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 3x10 | m | 220
59 | 210881232 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 5x1,5 | m | 245
60 | 210881238 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 5x25 | m | 25
61 | 341610023100 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 5x25 | m | 25
62 | 210881312 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 1x6 | m | 220
63 | 341610023700 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CXKH - R - J 1x6 | m | 220
64 | 210881392 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne počas požiaru funkčný 1 - CXKH - V P60 - R - J 3 x 1,5 | m | 295
65 | 341610031400 | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne počas požiaru funkčný 1 - CXKH - V P60 - R - J 3 x 1,5 | m | 295
66 | 210961731 | Demontáž - závitová poistka s predným prívodom E 27 do 25 A -0,00006 t | ks | 2
67 | 210961772 | Demontáž - istič vzduchový jednopólový + N do 40 A -0,00016 t | ks | 8
68 | 210961774 | Demontáž - istič vzduchový trojpólový do 63 A -0,00042 t | ks | 1
69 | 210961780 | Demontáž - prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A -0,00023 t | ks | 1
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
70 | HZS000113.S | Demontáž starej ELI | hod | 120
71 | HZS000113.S.1 | Vysledovanie nezistených obvodov | hod | 50
72 | HZS000114.S | Revízia | hod | 120
Celkom