# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom tejto výzvy č. 5 v rámci zriadeného DNS " Ochranné, zdravotnícke pomôcky a hygienické potreby“ je kúpa a dodanie **germicídnych žiaričov uzavretých v celkovom množstve 40 ks** na doplnenie skladových zásob pre zabezpečenie ochrany zamestnancov a verejnosti, s ktorou zamestnanci verejného obstarávateľa prichádzajú do kontaktu s voľne šíriacou sa vírusovou a alebo inou pandémiou. Pôjde o dodanie germicídnych žiaričov 30W uzavretých so žiarením za prítomnosti osôb, s ventilátorom a možnosťou presúvania t. j. mobilných žiaričov. Minimálna životnosť výrobku je 24 mesiacov.

**Požiadavky na predloženie:**

• Technického (produktového) listu výrobku

• Protokol o skúškach výrobku

• Certifikát zhody výrobku

• Návod na používanie a údržbu v slovenskom jazyku

**Lehota dodania:** najneskôr do 15 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

**Osobitné požiadavky na plnenie:**

• Dodanie a vyskladnenie na jedenásť (11) odberných miest v rámci mesta Bratislavy v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom dodanie je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred. Odberné miesta s kontaktnými osobami pre prevzatie dodávaného tovaru budú oznámené v čase odoslania výzvy ku súčinnosti podpísania kúpnej zmluvy.

• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných žiaričov v originálnom neporušenom balení.

• Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

• Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia tovaru vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných na predmet zákazky alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.