## SO 01
Stavba: |  | Výstavba centra komunitných sociálnych služieb MČ Košice - Krásna
SO 03 Útulok -VZT - Vzduchotechnika
Por. | Číslo položky | Číslo cenníka | Odbor | Jednotlive |  | Merná | Množ- | Celkom
číslo | dodávky | položka | Skrátený text | Cena | váha | jedn. | stvo | dodávka | montáž | váha
|  | dodávateľa | Výpis a výpočty výmer a cien | EUR | kg |  |  | EUR | EUR | kg
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Zar.č.11 - Vetranie spální, kuchyniek + spoločenských miestnosti-útulok(1.05-1.08)
- prívod a odvod vzduchu
71 |  | Cenník. cena | Vzduchotechnická vetracia rekuperačná jednotka |  | 6 | ks | 4 | 0 | 0 | 24
- do prostredia BNV pre montáž do obvodovej steny
|  |  | Regulátor |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  | Konektor |  |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0
72 |  | Cenník.cena | Kuchynský odsávač pár 60 W biely-120,150,200 m3/h, 140W, 230V |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  | včítane teleskopického komína VX - CB biely |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
73 |  | Cenník.cena | Gravitačná mriežka 125 |  |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0
74 |  | Cenník.cena | Kruhové potrubie Spiro - z pozinkovaného plechu
|  |  | - z pozinkovaného plechu do obvodu 125, 40 % tvarovky |  |  | bm | 5 | 0 | 0 | 0
Pomocný materiál a práce
85 |  | Orient.cena | Stavebná výpomoc - zhotovenie otvorov a vyspravka obvodové steny, priečka |  |  | celok | 1 |  | 0
86 |  | Orient.cena | Izolácia sacieho, výfukového, odvodného potrubia vzt - 15 zo samolepom |  |  | m2 | 2 | 0 | 0 | 0
87 |  | Cennik.cena | Samolepiaca páska hliníková š. 50 mm x 50 m |  |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0
92 |  | Orient.cena | Spojovací, kotviací a tesiací materiál |  | 0 | kg | 1 | 0 | 0 | 1
[8 empty] | 0 | 0 | 25
[8 empty] | ============ | ============ | =======
|  |  | Presun zo zoznamu strojov a zariadení |  |  |  |  | 0 | 0 | 25
|  |  | Doprava |  |  | 5% |  | 0
|  |  | Zaregulovanie VZT |  |  | 8% |  |  | 0
|  |  | Presun materiálu |  |  | 1% |  | 0
|  |  | PPV |  |  | 2.8% |  |  | 0
[8 empty] | 0 | 0
|  |  | Súčet |  |  |  |  | + | 0
[8 empty] | ZRN | 0 | EUR