## List1
Popis položky | Mj | Počet Mj | Cena / Mj v € bez DPH | Cena celkom v € bez DPH
Rozvádzače
Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RH | ks | 1 |  | 0
Rozvádzač RS plastový 36 modulový, nástenný, IP30/20 | ks | 1 |  | 0
Káble a vodiče
CYKY-O,J 3x1,5 | m | 95 |  | 0
CYKY-J 3x2,5 | m | 50 |  | 0
CYKY-J 5x6 | m | 17 |  | 0
CYA 16 | m | 17 |  | 0
Inštalačný materiál
LED svietidlo zapustené kazetové 600x600, MICROPRIZMA, 40W, 3950lm, 4000K | ks | 4 |  | 0
LED svietidlo zapustené, 25W, 2300lm 4000K 80Ra, 230V | ks | 3 |  | 0
LED svietidlo zapustené, 14W, 1450lm 4000K 80Ra, 230V | ks | 1 |  | 0
LED núdzové nástenné svietidlo 230 V, 3 W, IP23 | ks | 2 |  | 0
vypínače | ks | 7 |  | 0
1f zásuvky | ks | 9 |  | 0
detto, ale s prepäťovou ochranou typu 3 | ks | 1 |  | 0
sporákový vypínač 20 A | ks | 1 |  | 0
prístrojová krabica KPR 68 KA | ks | 5 |  | 0
wago svorka trojitá (5ks/1ks krabica) | ks | 25 |  | 0
prístrojová krabica KP68 | ks | 12 |  | 0
rozvodná krabica KR 68 vrátane svoriek | ks | 2 |  | 0
vkladacia lišta do L60/40 vrátane upevnenia | m | 10 |  | 0
Ostatné
sekanie drážok a ich omietnutie | hod | 10 |  | 0
vŕtanie otvorov v stene a uloženie káblov | hod | 10 |  | 0
osadenie svietidiel a ich zapojenie | hod | 5 |  | 0
ukončenie vodičov | hod | 5 |  | 0
Odborná prehliadka a skúška | hod | 8 |  | 0
|  | Cena celkom v € bez DPH |  | 0