**Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1**

**Zákazka: Asanácia objektu Coburgova č. 26 a č. 28**

**Otázka:**

Na základe obhliadky sme zistili nezrovnalosť v rozsahu búracích prác poskytnutých verejným obstarávateľom v PD.

Žiadame verejného obstarávateľa, nakoľko rozsah búracích prác je nad rámec predloženej PD, o potvrdenie, či má uchádzač naceniť rozsah búracích prác v zmysle PD alebo v zmysle obhliadky stavby.

Zároveň žiadame verejného obstarávateľa o aktualizáciu predpokladanej hodnoty zákazky, v prípade, že táto bola stanovená na základe predloženej PD.

**Odpoveď:**

Verejný obstarávateľ informuje, že každý uchádzač, ktorý vykonal obhliadku skutkového stavu objektu a fyzicky si overil prítomnosť druhého suterénu, na ktorý upozorňoval verejný obstarávateľ v opise zákazky súťažných podkladoch. V predpokladanej hodnote zákazky sa počítalo aj s obostavaným priestorom druhého suterénu ako aj s odvozom sute na certifikovanú skládku. Z daného dôvodu verejný obstarávateľ nebude meniť predpokladanú hodnotu zákazky.