PM Príloha č. 3

**Špecifikácia stavebných prác**

1. Búracie práce:

* búranie podláh a stien a obvodových múrov (pri poruchách vodovodu, kanalizácie, vykurovania a elektroinštalácií)
* búranie sadrokartónových stien a podhľadov (pri poruchách vodovodu, kanalizácie a vykurovania)
* výkopové práce (napr. pri oprave kanalizačného potrubia)

2. Stavebné práce a úpravy:

* murovacie práce (spravidla len práce po vybúraní stien)
* drobné obkladačské práce (spravidla práce len po vybúraní podláh a stien)

3. Údržba a opravy elektroinštalácií silnoprúdu (káblové rozvody, osvetlenie, rozvádzače, atď.)

4. Údržba a opravy elektroinštalácií slaboprúdu

5. Údržba a opravy vodovodu, vrátane zvárania (spravidla vodovodné potrubia a zariaďovacie predmety)

6. Údržba a opravy kanalizácie (spravidla kanalizačné potrubia a zariaďovacie predmety)

7. Údržba a opravy vykurovania vrátane zvárania

* Oprava rozvodov vykurovania a vykurovacích telies
* Oprava a výmena poistných ventilov a obehových čerpadiel

8. Údržba a opravy vzduchotechnických a chladiacich zariadení

* Opravy elektro pripojenia
* Oprava a výmena ventilátorov a čerpadiel
* Opravy a výmena poistných ventilov