## Všetko
| Ponuka pre: | Mesto Trnava
| Kontakt: |  |  |  |  | Ponuka č.: | 233
| Vyhotovil: | Róbert Mikulášik, mobil: 0918 961 225 |  |  |  | dňa: | 2015-07-09
|  | Kamerový systém pre monitorovanie stĺpikov, riadenie, prekládka a rekonštrukcia | Počet | Dodávky |  | Montáž
P.č | Obj. kód |  | ks/m | Jednotková cena | Cena celkom | Jednotková cena | Cena celkom
Výsuvný stĺpik náhrada Autogard
1. | PC109063 | 275/P-600AIXV Hydraulický výsuvný stĺpik Ø275mm, výška 600mm, farba antracit, prevedenie farbená nerez - antracit. Zabudované bodové svetlo po obvode stĺpika. Vysoká odolnosť voči korózii. | 1 | 4320 | 4320 | 250 | 250
2. | PC151003 | Oceľový pozinkovaný kntajner pre uloženie stĺpika 275/600 do zeme (výkop a zabetónovanie) | 1 | 420 | 420 | 200 | 200
3. | PC152000 | Riadiaca jednotka stĺpika - osadenie s programovaním | 1 | 500 | 500 | 150 | 150
4. | HASMA | Plastová skriňa uzamykateľná pre osdenie riadiacej jednotky s ovládaním (pošta) | 1 | 280 | 280 | 15 | 15
Medzisúčet |  | Výsuvné stĺpiky a ich súčasti spolu |  |  | 5240 |  | 600
Presun jestvujúceho stĺpika Hviezdoslavova na Balíkové oddelenie na ul. Pekárska
5. | 9555 + 9191 | Cylindrický kontajner pre uloženie stĺpika s poklopom | 1 | 500 | 500 | 0 | 0
6. | HASMA | Plastová skriňa stojanová uzamykateľná pre osdenie riadiacej jednotky s ovládaním | 1 | 420 | 420 | 100 | 100
opcia | Nerez skriňa | Nerezová skriňa stojanová uzamykateľná pre osdenie riadiacej jednotky s ovládaním | 0 | 850 | 0 | 100 | 0
7. | Práce | Práce na presune a znovu oživovanie s naprogramovaním stĺpika | 1 |  |  | 250 | 250
Medzisúčet |  | Presun jestvujúceho stĺpika Fadini spolu |  |  | 920 |  | 350
Ovládacie prvky a bezpečnostné prvky
8. | EFES | Riadenie stĺpikov z pultu MsP TT Pekárska | 1 | 350 | 350 | 150 | 150
9. | EFES | Riadenie stĺpikov z pultu MsP TT Radlinského | 1 | 350 | 350 | 150 | 150
10. | semafor | Trpaslíčie návestidlo dvojfarebnej sústavy plastové umiestnené na trubke dopravného značenia | 3 | 150 | 450 | 20 | 60
Medzisúčet |  | Ovládacie a bezpečnostné prvky spolu |  |  | 1150 |  | 360
Kamerový systém
11. | GCI-G0509B | 5MP Full HD Box IP-Kamera ICR dWDR, 12 VDC / 24 VAC / PoE IEEE 802.3af, 4 W, 76 x 53 x 126 mm, 0,36 kg | 4 | 629 | 2516 | 150 | 600
12. | M13VM550 | 1/3" Varioobjektiv manuálne nastavovanie 5-50mm | 4 | 189 | 756 | 30 | 120
13. | ASTVH251B1 | Kamerový kryt s vykurovaním 220 ~ 240 VAC/50Hz, 40 W, 115 x 95 x 350 mm, | 4 | 59 | 236 | 50 | 200
14. | TR2412 | Zdroj ku kamere (230VAC/24VDC/12VDC, prepäťová ochrana) media konvertor priemyselné použitie -30°+50°C | 4 | 250 | 1000 | 30 | 120
15. | Ksenos VMS KS-01 | VMS systém až pre 64 kamier, nutná licencia pre kamery , 6TB HDD | 1 | 1850 | 1850 | 200 | 200
16. | Ksenos VCh | Liencia pre video kanál Ksenos | 4 | 70 | 280 | 20 | 80
17. | Samsung | 42" monitor vrátane konzoly na stenu | 1 | 550 | 550 | 30 | 30
18. | Kabeláž | Prepojenie 230VC ku zdroju kamery | 4 | 50 | 200 | 30 | 120
19. | Kabeláž | Pripojenie LAN siete od kamery ku prenosovému bodu do siete MsP Trnava, optický SM kábel | 1 | 350 | 350 | 350 | 350
Medzisúčet |  | Kamerový systém spolu |  |  | 7738 |  | 1820
Stavebné práce a kabeláže
20. | Kábel | Doplnenie kabeláže na nové vzdialenosti 2x40m | 80 | 8 | 640 | 1.5 | 120
21. | Kopoflex | palstová ohybná trubka pre vedenie kabeláže v zemi Ø40 | 80 | 3 | 240 | 1 | 80
22. | PodrMat/Stav | Pomocné stavebné práce ako vedenie trubky s kabelážou od riadiacej jednotky k výsuvnému stĺpiku vrátane použitého materiálu | 1 | 150 | 150 | 300 | 300
Medzisúčet |  | Stavebné práce a kabeláže spolu |  |  | 1030 |  | 500
|  | Stĺpiky spolu |  | Dodávky | 16078 | Montáž | 3630
|  | Uvedenie do prevádzky a zaškolenie + revízia |  |  |  |  | #REF!
|  | Dopravné náklady |  |  |  |  | #REF!
|  | Spolu dodávky a montáž bez DPH |  |  |  |  | #REF!
|  | DPH |  |  | 20% |  | #REF!
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  | #REF!

## Stavba
| Ponuka pre: | Mesto Trnava
| Kontakt: |  |  |  |  | Ponuka č.: | 233
| Vyhotovil: | Róbert Mikulášik, mobil: 0918 961 225 |  |  |  | dňa: | 2015-07-09
|  | Prekládka stĺpika Pekárka ulica | Počet | Dodávky |  | Montáž
P.č | Obj. kód |  | ks/m | Jednotková cena | Cena celkom | Jednotková cena | Cena celkom
Presun jestvujúceho stĺpika Hviezdoslavova na Balíkové oddelenie na ul. Pekárska
5. | 9555 + 9191 | Cylindrický kontajner pre uloženie stĺpika s poklopom | 1 | 500 | 500 | 0 | 0
7. | Práce | Práce na presune a znovu oživovanie s naprogramovaním stĺpika | 1 |  |  | 250 | 250
Medzisúčet |  | Presun jestvujúceho stĺpika Fadini spolu |  |  | 500 |  | 250
Stavebné práce a kabeláže
20. | Kábel | Doplnenie kabeláže na nové vzdialenosti 2x40m | 80 | 8 | 640 | 1.5 | 120
21. | Kopoflex | palstová ohybná trubka pre vedenie kabeláže v zemi Ø40 | 80 | 3 | 240 | 1 | 80
22. | PodrMat/Stav | Pomocné stavebné práce ako vedenie trubky s kabelážou od riadiacej jednotky k výsuvnému stĺpiku vrátane použitého materiálu | 1 | 150 | 150 | 300 | 300
Medzisúčet |  | Stavebné práce a kabeláže spolu |  |  | 1030 |  | 500
|  | Stĺpiky spolu |  | Dodávky | 1530 | Montáž | 750
|  | Uvedenie do prevádzky a zaškolenie + revízia |  |  |  |  | 0
|  | Dopravné náklady |  |  |  |  | 0
|  | Spolu dodávky a montáž bez DPH |  |  |  |  | 2280
|  | DPH |  |  | 20% |  | 456
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  | 2736

## zk
| Ponuka pre: | Mesto Trnava
Kontakt:
| Vyhotovil: | Marián Horka
|  | Kamerový systém Zelený Kríčok | Počet | Dodávky |  | Montáž
P.č | Obj. kód |  | ks/m | Jednotková cena | Cena celkom | Jednotková cena | Cena celkom
Kamerový systém
18. |  | opticky kýbel 12x SM 9/125 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optický zvar | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
20. |  | Výkop a zához , trieda zeminy 4 | 370 |  |  | 0 | 0
21. |  | Rozbitie betónu vrátane odvozu sute | 300 |  |  | 0 | 0
22. |  | Piesok | 26 | 0 | 0
23. |  | Pieskové lôžko | 360 |  |  | 0 | 0
24. |  | DHDPE 40/32 rúra | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
25. |  | Šachta pre opticku spojku rezervu | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
26. |  | Optická spojka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
27. |  | Výstražná fólia | 360 | 0 | 0 | 0 | 0
29. |  | Chránička Kopoflex DN 45 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | CYKY-J 3x4mm | 270 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pretlak DN 150 + chránička | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
30. |  | Východzia odborná skúška | 1 |  |  | 0 | 0
31. |  | demontáž existujúceho vzušného vedenia | 320 |  |  | 0 | 0
32. |  | dočastné odpojenie kamery zo systému | 1 |  |  | 0 | 0
33. |  | znovunapjenie kamery do systému | 1 |  |  | 0 | 0
Medzisúčet |  | Kamerový systém spolu |  |  | 0 |  | 0
|  | Spolu dodávky a montáž bez DPH |  |  |  |  | 0
|  | DPH |  |  | 20% |  | 0
|  | Spolu s DPH |  |  |  |  | 0