Predmet zákazky: ***Humanizácia obytného priestoru, Hospodárska ulica, dvor B, C a D***

**Verejný obstarávateľ: Mesto Trnava,** Hlavná 1, 91771 Trnava

**Vysvetlenie č. 1**

Otázka: 1.

Prvok s označením FP fitnes zostava na pôdorysnom obrázku je znázornená potrebná dopadová plocha v rozmeroch 7660 x 6660 mm, čo však nekorešponduje s textovou časťou, tam je uvedená plocha: 7700 x 6700 mm a 37,4 m2 (výsledné metre štvorcové potrebnej plochy taktiež nekorešpondujú so zadanými parametrami) . Tento istý nesúlad sa vyskytuje aj pri technických listoch u prvkov s označením: FP 1, FP 2, FP 3, FP 4, HP 4.

Odpoveď/vysvetlenie:

- jedná sa o nesúlad v podkladoch výrobcu prezentovaného fitness prvku. Pre ocenenie a realizáciu je zásadný rozmer dopadových plôch uvedený v projektovej dokumentácii SO 01 - spevnené plochy a chodníky, tvarový rozmer v situácii, a výmera vo výkaze výmer.

Otázka: 2.

Vo výkaze výmere časti SO 02 Drobná architektúra, Mobiliár DVOR B sa nachádza sedací betónový blok s rozmerom: 2200x460x358 mm nenašli sme však k nemu typový list .

Odpoveď/vysvetlenie:

 - sedací blok rozmeru 2200x460x358mm je súčasťou typového listu LA1 - parková lavička s operadlom, opierkami pod ruky na betónovom bloku. Z členení rozpočtu je zrejmé, že sa jedná o súčasť položky LA1.

Otázka: 3.

V projektovej dokumentácií sa nachádza súbor s označením 02\_Situacia a vytyčovací plán pre DVOR B kde zobrazenie prvku s označením FP 4 nekorešponduje s jeho typovým listom.

Odpoveď/vysvetlenie:

- na výkrese 02\_Situacia a vytyčovací plán pre DVOR B, došlo k chybe v písaní - a je zamenený popis fitnes prvkov FP4 a FP5, čo je zrejmé pri porovnaní situácie s typovými listy FP4 a FP5.