Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria

Identifikačné údaje:

Názov zákazky:               Výmena elektrických ohrevov tkaninových filtrov.

Uchádzač:		.......................................................................

Adresa sídla:		.......................................................................

IČO:	.......................................................................

Ponuková cena v súlade s opisom a Prílohou č. 1 – Technická špecifikácia  predmetu zákazky na základe Výzvy na

predloženie cenovej ponuky.

| Č.p. | Názov položky | Merná jednotka | Predpokladaný počet MJ | Cena za 1 MJ | Celková cena za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Značenie, demontáž vonkajšieho oplechovania filtrov z lešenia, presun na určenú skládku a uloženie pre opätovné použitie | ks | 3 |  |  |
| 2. | Odstránenie a likvidácia vrstvy jestvujúcej tepelnej izolácie z minerálnej vlny zo zariadení s oplechovanou povrchovou úpravou, presun na určenú skládku | ks | 3 |  |  |
| 3. | Vypnutie a zaistenie prúdového obvodu pre el. ohrev, odpojenie rozvodu od siete, demontáž a likvidácia jestvujúceho elektro ohrevu a jeho častí | ks | 3 |  |  |
| 4. | Očistenie povrchu časti kovového telesa, vyznačenie a montáž fixačnej oceľovej pásky Grufast bodovým privarením a pevné uloženie vykurovacích káblov EMK s kovovým plášťom, pre Kotol 1 - komora 12 a 13;Kotol2 -komora 13; | ks | 3 |  |  |
| 5. | Montáž a zapojenie reglačných prvkov, kapilárnych termostatov, rozpojovacích krabíc MX, káblových prechodiek s ukončením vodičov vykurovacích slučiek | ks | 3 |  |  |
| 6. | Dodávka a montáž novej hliníkovej fólie AlFol 1x 50 m2, vrstva 1- izolačná doska z minerálnej vlny 1x 50 m2, hr. 100, 620°C A1; vrstva 2 - izolačný pás z minerálnej vlny 1x 50 m2, hr. 50, 250°C A1; | kpl | 3 |  |  |
| 7. | Opätovná montáž zdemontovaného oplechovania, skrutky Tex, presun zo skládky na lešenie do výšky 6 m | kpl | 3 |  |  |
| 8. | Koordinačná činnosť, funkčné skúšky, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, revízia - odborná prehliadka a odborná skúška | kpl | 3 |  |  |
| 9. | Pomocné práce výroby pre práce a manipuláciu vo výškach | celok | 1 |  |  |
| 10. | Prenájom lešenia, montáž a demontáž | kpl | 1 |  |  |
| Celková cena za predmet zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH- plnenie kritéria |  |  |  |  |  |

Platiteľ DPH:        ÁNO                  NIE

Poznámky:

*Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH vo svojej ponuke upozorní.

|  |  |  |  |  | ............................ podpis, pečiatka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Čestné vyhlásenie

# Ja, dolu podpísaný ........................................, v zmysle  písm. f), odst. 1, § 32   Zákona č.343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákona“) čestne vyhlasujem,  že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

# zároveň čestne vyhlasujem, že údaje  v zmysle písm. e), odst. 1, § 32 Zákona, uvedené v elektronickej verzií  výpisu z obchodného registra na www.orsr.sk ( pre spoločnosti registrované v SR) / pre spoločnosti registrované mimo SR  v ekvivalentnom registri  uviesť  elektronický odkaz/  sú úplné a pravdivé.

# ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby /osôb konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača.

Miesto: