**Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria**

Identifikačné údaje:

Názov zákazky: **Výmena elektrických ohrevov tkaninových filtrov.**

Uchádzač: .......................................................................

Adresa sídla: .......................................................................

IČO:.......................................................................

**Ponuková cena v súlade s opisom a Prílohou č. 1 – Technická špecifikácia predmetu zákazky na základe Výzvy na**

**predloženie cenovej ponuky.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č.p.** | **Názov položky** | **Merná jednotka** | **Predpokladaný počet MJ** | **Cena za 1 MJ** | **Celková cena za predpokladaný počet MJ v EUR bez DPH** |
| **1.** | Značenie, demontáž vonkajšieho oplechovania filtrov z lešenia, presun na určenú skládku a uloženie pre opätovné použitie | ks | 3 |  |  |
| **2.** | Odstránenie a likvidácia vrstvy jestvujúcej tepelnej izolácie z minerálnej vlny zo zariadení s oplechovanou povrchovou úpravou, presun na určenú skládku | ks | 3 |  |  |
| **3.** | Vypnutie a zaistenie prúdového obvodu pre el. ohrev, odpojenie rozvodu od siete, demontáž a likvidácia jestvujúceho elektro ohrevu a jeho častí | ks | 3 |  |  |
| **4.** | Očistenie povrchu časti kovového telesa, vyznačenie a montáž fixačnej oceľovej pásky Grufast bodovým privarením a pevné uloženie vykurovacích káblov EMK s kovovým plášťom, pre Kotol 1 - komora 12 a 13;Kotol2 -komora 13; | ks | 3 |  |  |
| **5.** | Montáž a zapojenie reglačných prvkov, kapilárnych termostatov, rozpojovacích krabíc MX, káblových prechodiek s ukončením vodičov vykurovacích slučiek | ks | 3 |  |  |
| **6.** | Dodávka a montáž novej hliníkovej fólie AlFol 1x 50 m2, vrstva 1- izolačná doska z minerálnej vlny 1x 50 m2, hr. 100, 620°C A1; vrstva 2 - izolačný pás z minerálnej vlny 1x 50 m2, hr. 50, 250°C A1; | kpl | 3 |  |  |
| **7.** | Opätovná montáž zdemontovaného oplechovania, skrutky Tex, presun zo skládky na lešenie do výšky 6 m | kpl | 3 |  |  |
| **8.** | Koordinačná činnosť, funkčné skúšky, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy, revízia - odborná prehliadka a odborná skúška | kpl | 3 |  |  |
| **9.** | Pomocné práce výroby pre práce a manipuláciu vo výškach | celok | 1 |  |  |
| **10.** | Prenájom lešenia, montáž a demontáž | kpl | 1 |  |  |
| **Celková cena za predmet zákazky vrátane dopravy v EUR bez DPH- plnenie kritéria** | | | | |  |

**Platiteľ DPH:** ÁNO NIE

**Poznámky:**

\*Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť, že nie je platcom DPH vo svojej ponuke upozorní.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ............................  podpis, pečiatka |

**Čestné vyhlásenie**

Ja, dolu podpísaný ........................................, v zmysle písm. f), odst. 1, § 32 Zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „Zákona“) čestne vyhlasujem, že spoločnosť nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

zároveň čestne vyhlasujem, že údaje v zmysle písm. e), odst. 1, § 32 Zákona, uvedené v elektronickej verzií výpisu z obchodného registra na [www.orsr.sk](http://www.orsr.sk) ( pre spoločnosti registrované v SR) / pre spoločnosti registrované mimo SR  v ekvivalentnom registri uviesť elektronický odkaz/ sú úplné a pravdivé.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

meno, názov funkcie a podpis oprávnenej osoby /osôb konať v záväzkových vzťahoch za uchádzača.

Miesto: