## Rozpočet
Pozice | Názov | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkom | Montáž | Montáž celkom | Cena celkom
Zariadenie 1 – Plavecký bazén
1.101 | Bazénová VZT jednotka DANTHERM 5-10 - Zostava v prílohe 1.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
1.102 | Bazénová VZT jednotka DANTHERM 5-10 - Zostava v prílohe 1.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
1.201 | Tlmič hluku 1200x700x1000, 4x kulisa 1000x700x200 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.301 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 315x315 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.302 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 600x600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.303 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 1000x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.304 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 1200x450 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.305 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 800x600 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.401 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 300x100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.402 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 300x200 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
1.403 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 300x300 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.404 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 600x200 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.501 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-1700 + PB Systemair AQUA-3-10-1700 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.502 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-1400 + PB Systemair AQUA-3-10-1400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.503 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-1600 + PB Systemair AQUA-3-10-1600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.504 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-1700 | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
1.505 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-1500 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
1.506 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-5400 (2000+2000+1400) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.507 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-2400 (1000+1400) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.508 | Dýza Systemair AJD-200 | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
1.509 | Výustka Systemair NOVA-A-1-1-850x600-H-AN | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.510 | Výustka Systemair NOVA-A-1-1-500x250-H-AN | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
1.601 | Protidažďová žalúzia PZAL 1000x800 - RAL 8017 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
1.602 | Protidažďová žalúzia PZAL 1000x1000 - RAL 8017 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.603 | Protidažďová žalúzia PZAL 1200x1200 - RAL 8017 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
1.604 | Protidažďová žalúzia PZAL 1600x600 - RAL 8017 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Samolepiaca izolácia s AL polepom hr.30mm | m2 | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami do 250 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 570 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie do priemeru 200 mm | mb | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie do priemeru 400 mm | mb | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 100 mm | mb | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 200 mm | mb | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 400 mm | mb | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBIE MATERIÁL PVC
| Rovné potrubie do priemeru 100 mm | mb | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE Z LEPENÉHO POLYURETÁNU HR.25mm
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 1 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zariadenie 2 – Výukový bazén
2.101 | Bazénová VZT jednotka DANTHERM 2-10 - Zostava v prílohe 2.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
2.201 | Tlmič hluku 900x400x1000, 3x kulisa 1000x400x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.301 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 400x400 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2.401 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 300x100 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.402 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 600x100 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2.501 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-1600 + PB Systemair AQUA-3-10-1600 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.502 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-2500 (1000+1500) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.503 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-2700 (1000+1700) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
2.504 | Bazénová štrbina Systemair AQUA-3-10-4000 (2000+2000) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2.505 | Výustka Systemair NOVA-A-1-1-1025x525-H-AN | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Samolepiaca izolácia s AL polepom hr.30mm | m2 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami do 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 105 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBIE MATERIÁL PVC
| Rovné potrubie do priemeru 100 mm | mb | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE Z LEPENÉHO POLYURETÁNU HR.25mm
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 2 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zariadenie 3 – Šatne
3.101 | Zostavná VZT jednotka SALDA - zostava viď. príloha 3.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
3.201 | Tlmič hluku 900x500x1000, 3x kulisa 500x1000x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.301 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 650x400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.401 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 400x250 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3.403 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 450x250 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.501 | Vírivá krabica Systemair VVKR-Q-300x8-H | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
3.502 | Vírivá krabica Systemair VVKR-Q-625x48-H | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.504 | Vírivá krabica Systemair VVKR-Q-P-500x24-H | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3.701 | Kruhové ohybné potrubie Greydec 160 | bm | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3.702 | Kruhové ohybné potrubie Greydec 250 | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
3.703 | Kruhové ohybné potrubie Greydec 200 | bm | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
8.102 | Ventilátor Systemair K 125 EC – m.č.1.09 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8.501 | Odvodný tanierový ventil BALANCE-E-125 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| Samolepiaca izolácia s AL polepom hr.30mm | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami do 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie do Ø200 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do Ø200 mm | mb | 2.2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 3 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zariadenie 4 – Sprchy
4.101 | Zostavná VZT jednotka SALDA - zostava viď. príloha 4.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
4.102 | Ventilátor MUB 025315 EC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.201 | Tlmič hluku 600x315x1000. 2x kulisa 1000x315x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.203 | Tlmič hluku LDC/315/900 415x415 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.301 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 250x250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.302 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 315x315 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.401 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 300x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4.402 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 400x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.501 | Odvodný tanierový ventil BALANCE-E-160 | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4.502 | Vírivá krabica Systemair VVKR-Q-P-300x8-H | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
4.503 | Vírivá krabica Systemair VVKR-Q-P-600x40-H | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4.504 | Odvodný tanierový ventil BALANCE-E-125 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
4.701 | Kruhové ohybné potrubie Greydec 160 | bm | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
4.702 | Kruhové ohybné potrubie Greydec 125 | bm | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
| Samolepiaca izolácia s AL polepom hr.30mm | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami do 250 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie do priemeru 140 mm | mb | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie do priemeru 200 mm | mb | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie do priemeru 280 mm | mb | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie do priemeru 400 mm | mb | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 140 mm | mb | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 200 mm | mb | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 280 mm | mb | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 400 mm | mb | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 4 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zariadenie 5 – Sauny
5.101 | Zostavná VZT jednotka SALDA - zostava viď. príloha 5.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
5.201 | Tlmič hluku 800x500x1000, 3x kulisa 500x1000x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
5.301 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 300x300 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5.302 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 400x400 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 65 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 5 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zariadenie 6 – Podbazénový priestor
6.101 | Zostavná VZT jednotka SALDA - zostava viď. príloha 6.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
6.401 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 200x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.401 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 200x200 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.402 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 250x250 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6.402 | Regulačná klapka ručná Systemair RK 250x250 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6.502 | Výustka Systemair NOVA-E-400x150 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6.503 | Vírivá krabica Systemair VVKR-Q-P-300x8-H | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6.504 | Vírivá krabica Systemair VVKR-Q-P-400x16-H | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
6.505 | Výustka Systemair NOVA-E-400x100 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
6.506 | Výustka Systemair NOVA-A-400x150 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6.701 | Kruhové ohybné potrubie Greydec 160 | bm | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Samolepiaca izolácia s AL polepom hr.30mm | m2 | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie so stranami do 250 mm | m2 | 25.5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami do 250 mm | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 75 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
KRUHOVÉ SPIRO POTRUBIE MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Rovné potrubie do priemeru 200 mm | mb | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky do priemeru 200 mm | mb | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 6 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zariadenie 7 – Bufet
7.101 | Zostavná VZT jednotka SALDA - zostava viď. príloha 7.101.pdf | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | Možný ekvivalent pri doržaní technických parametrov
7.201 | Tlmič hluku 600x300x1000, 2x kulisa 1000x300x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7.301 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 250x400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
7.302 | Požiarna klapka Systemair PKIS-3G-ZV 300x300 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Samolepiaca izolácia s AL polepom hr.30mm | m2 | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
ŠTVORHRANNÉ POTRUBIE SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH Trieda tesnosti B
| Tvarovky so stranami do 250 mm | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
| Rovné potrubie so stranami nad 250 mm | m2 | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tvarovky so stranami nad 250 mm | m2 | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
| Štítky na označenie jednotiek VZT a potrubí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 7 - celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodatok č.1 - riešenie havarijného stavu
neplaveckého a detského bazéna vrátane miestn.1. pomoci a skladu
1/ | Zrušená časť potrubia od VZT jednotky 2.101
| Z dôvodu zmeny trasy zrušiť z projektu z novembra 2017 | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
zrušiť potrubie odvodu vzduchu z bazén. haly od sacej vyustky
až po tlmič pred VZT jednotkou - potrubie č. 2.301
Potrubie rozmeru 400x400 až 1025x525 mm
Dlžka potrubia cca 20 m
2/ | Nové potrubie odťahu vzduchu z bazénovej haly | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Oblúk 400x400-90⁰/R150 sk.I | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
2 | Oblúk 400x400-45⁰/R150 sk.I | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Rúra 400x400/800 /v.p/ sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Prechod 400x400-560x315/400 sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Rúra s oblúkom 315x560/400-90⁰/R150 /v.p/ sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Rúra 560x315/1800 /v.p/ sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Prechod 560x3155-1025x525/1000 sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
/ prechod zhotoviť pri montáži po osadení susedných dielov/
/tvar prechodu podľa dispozičného výkresu/
8 | Rúra s oblúkom 525x1025/400-90⁰/R100 /v.p/ sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Veľkoplošná vyustka 1025x525 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
/objednať podľa projektu z roku 2017/
3/ | Pretlakové vetranie miestnosti 1. pomoci 1.50b | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Nástavec kruhový na hranaté potrubie Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
a zhotoviť otvor v potrubí 200x200 a napojiť potrubie Ø100
2 | Flexo rúra Ø160 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Spiro koleno Ø160/90⁰ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Tanierový ventil prívodný Ø160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4/ | Pretlakové vetranie skladu 1.50a | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Nástavec kruhový na hranaté potrubie Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
a zhotoviť otvor v potrubí 200x200 a napojiť potrubie Ø100
2 | Flexo rúra Ø100 mm | m | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Spiro koleno Ø100/90⁰ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
4 | Tanierový ventil prívodný Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
5/ | Nové potrubie odťahu vzduchu z bazénovej haly | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
Z dôvodu zmeny trasy potrubia 2.301 posunúť potrubie vetvy
5.301 - potrubie 300x300 mm o ca 100 mm k stlpu rady stlpov L
Jedná sa o 2 ks oblúk 300x300-90⁰/R150 a 1 ks rúra 300x300
Nároky na nové potrubné diely nie sú
| Dodatok č.1 práce celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Dodatok č.2 - stavebné úpravy - riešenie
masážneno salóna a priestoru batoliat
7/ | Vetranie masážneho salóna a hygienického zázemia
1 | Ventilátor K 160 M sileo | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vzduchový výkon do 600 m3/h, 230V, 50 Hz, 53 W
| Príslušenstvo: Regulátor REE 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Spätná klapka RSK 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Spona FK 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
| konzolový a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Ventilátor Vort Quadro Micro 100 T | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vzduchový výkon do 100 m3/h
Napatie: 230 V, 50 Hz, 20/28 W
3 | Ventilátor Vort Quadro Micro 80 T | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Vzduchový výkon do 50 m3/h
Napatie: 230 V, 50 Hz, 20/28 W
4 | Potrubie odvodu opotrebovaného vzduchu z miestnosti | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Spiro rúra Ø250 mm | m | 6 |  | 0 |  |  | 0
2 | Spiro rúra Ø225 mm | m | 7 |  | 0 |  |  | 0
3 | Spiro rúra Ø200 mm | m | 5 |  | 0 |  |  | 0
4 | Spiro rúra Ø100 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | 0
5 | Spiro rúra Ø80 mm | m | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Ohybná hadica Ø160 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | 0
| s dvomi sponami Ø160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | Ohybná hadica Ø200 mm | m | 3 |  | 0 |  |  | 0
| s 4 sponami Ø200 | ks | 4 |  | 0 |  |  | 0
8 | Ohybná hadica Ø250 mm s dvomi sponami Ø250 | m | 2 |  | 0 |  |  | 0
| s dvomi sponami Ø250 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
9 | Spiro koleno Ø100/90⁰ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Spiro koleno Ø80/90⁰ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | Spiro koleno Ø200/30⁰ | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 | Spiro koleno Ø225/90⁰ | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
13 | Spiro koleno Ø250/90⁰ | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
14 | Spiro koleno Ø250/45⁰ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | Spiro prechod Ø250-225 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | Spiro prechod Ø225-200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
18 | Spiro prechod Ø200-160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | Prechod Ø160-250x140/300 sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
21 | T-kus s nástavcom rúrovým TNR90 Ø200-Ø100 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
22 | T-kus s nástavcom rúrovým TNR90 Ø225-Ø80 | ks | 3 |  | 0 |  |  | 0
23 | Nástavec kruhový na hranaté potrubie Ø250 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
a zhotoviť otvor v hranatom potrubí a napojiť potrubie Ø250
25 | Rúra 250x140/1200 s odbočkou 400x250/100 sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
26 | Vyustka odvodná 400x250-R1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
8/ | Dohrev a chladenie masážneho salónu
1 | Vonkajšia jednotka AOYG-14LMCE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
(cena spolu za vonkajšiu a vnútornú jednotku)
chladiaci výkon 4,2 kW (0,9 -5,0 kW)
vykurovací výkon 5,4 kW (0,9 - 6,0 kW) )
max. elektrický príkon: 1,4 kW, 230V
| Príslušenstvo: konzola uchytenia MS 118 550 mm | ks | 2
spojovací a kotviaci materiál
2 | Vnútorná jednotka ASYG-14LMCE | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
chladiaci výkon 4,2 kW (0,9 -5,0 kW)
vykurovací výkon 5,4 kW (0,9 - 6,0 kW) )
| Príslušenstvo k vnútorným jednotkám: Ovládač k jednotke | ks | 1
3 | Prepojovacie potrubie chladiva a elektrický komunikačný kábel | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
Dimenzia potrubia: Ø6/10 mm
| Uchytenie potrubia: Plastový žlab 60x45 včetne rohov, spojok, | bm | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
svoriek, prechodiek a kotviaceho materiálu
/potrubie nad miestnosťami 1.04-07/
9/ | Prívod vzduchu do miestnosti detského kútika
1 | Prívodná jednotka TLP 160/2,1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| El. ohrievač 230V, 50 Hz, 2100 W 9,1 A | [6 empty] | 0
| min. 100 až 800 m3/h, 230V, 50 Hz, 61 W | [6 empty] | 0
| Príslušenstvo: Regulátor REE 1 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Spätná klapka RSK 160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Spona FK 160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
| konzolový a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Potrubie prívodu čerstvého vzduchu do detského kútika | kpl | 1 |  |  |  | 0 | 0
1 | Príruba 250x250/50 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Prechod Ø160-250x250/300 sk.I | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | Spiro rúra Ø160 mm | m | 9 |  | 0 |  |  | 0
4 | Spiro koleno Ø160/90⁰ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | Spiro koleno Ø160/45⁰ | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
6 | Ohybná hadica Ø160 mm | m | 1.5 |  | 0 |  |  | 0
| s dvomi sponami Ø160 | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | Spiro prechod Ø200-160 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Spiro koleno Ø200/90⁰ | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Tanierový ventil kovový prívodný Ø200 | ks | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Spiro koleno Ø160/60⁰ | ks | 2 |  | 0 |  |  | 0
11
10/ | Tesniaci a spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | 0
Skrutky, matice, podložky, PE páska a tmel na Spiro potrubie
Spojky na Spiro potrubie
11/ | Konzolový materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Objímky na Spiro potrubie, oceľové profily L30x30x3, kotvenie
12/ | Vyregulovanie VTZ | hod | 10 |  | 0 |  |  | 0
| Dodatok č.2 práce celkom |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Rekapitulácia:
| Zariadenie |  |  |  | Materiál celkom |  | Montáž celkom | Cena celkom
| Zariadenie 1 – Plavecký bazén |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 2 – Výukový bazén |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 3 – Šatne |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 4 – Sprchy |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 5 – Sauny |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 6 – Podbazénový priestor |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Zariadenie 7 – Bufet |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodatok č.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodatok č.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Spolu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Cena celkom bez DPH
|  |  |  | Ponuka | 0