## 1411
|  |  | DODÁVKA |  | MONTÁŽ
|  |  | jedn. cena | spolu | jedn. cena | spolu
1.4 Vykurovanie
Vykurovacie teleso panelové KORADO Radik Ventil-kompakt
11 VK - 600x1000 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 VK - 900x1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 VK - 600x1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 VK - 600x1400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 VK - 500x900 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 VK - 500x1000 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 VK - 500x1200 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 VK - 900x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Pozn. radiátory majú zabudovaný regulačný ventil,
pri použití iných telies je vypočítaná hydraulika neplatná
Držiak telesa KORAD | pár | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Radiátorové "H" šrobenie rohové HERZ TS-3000 DN10 | ks | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
vrátane adaptérov na potrubie
Pozn: pri použití iných armatúr
je vypočítaná hydraulika neplatná
Termostatická hlavica odolná voči odcudzeniu | súb | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
Tlakové skúšky telies | ks | 17 |  |  | 0 | 0
Potrubie z rúrok z medených rúr
spájaných lisovaním, prípadne pájkovaním,
vrátane tvaroviek a prechodov
vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.
15 x 1,0 | m | 124 | 0 | 0 | 0 | 0
18 x 1,0 | m | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
22 x 1,0 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
28 x 1,5 | m | 65 | 0 | 0 | 0 | 0
upresniť na stavbe podľa trasy
Úpravy v kotolni.
Potrubie z rúrok z lisovanej uhlíkovej ocele
spájaných lisovaním,
vrátane tvaroviek, prechodov, závesov a uložení
vrátane izolácií podľa Vyhl. 14/2016 Z.z.
úpravy existujúceho systému vykurovania
54 x 1,5 | m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
28 x 1,5 | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Armatúry potrubné závitové
Gulový kohút DN 25 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
HERZ Stromax 20 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
HERZ Stromax 40 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vypúšťací kohút | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
(upresniť na stavbe)
Automatický odvzdušňovací ventil | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
(upresniť na stavbe) |  |  |  |  | ;
Preplach potrubí | m | 238 |  |  | 0 | 0
novoinštalované potrubia
Tlaková skúška potrubí | m | 238 |  |  | 0 | 0
novoinštalované potrubia
Hydraulické vyregulovanie | súb | 1 |  |  | 0 | 0
Vyhotovenie prestupu cez zvislú konštrukciu vŕtaním | súb | 3
otvor priemeru 100 mm
s následným vyspravením
Dodávka bez DPH |  |  |  | 0
Montáž bez DPH | [5 empty] | 0