**Opis predmetu zákazky**

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach na jeden rok, s účinnosťou zmluvy od **01.01.2019 od 06:00 hod. do 01.01.2020 do 06:00 hod**. Predpokladaný celkový odber zemného plynu za jeden rok je **55 674,83 MWh.**

**1. Zoznam odberných miest pre zemný plyn (maloodber a strednoodber)[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POD kód** | **Predpokladaná ročná spotreba (MWh)** | **Tarifa** | **Maloodber/ Strednoodber (MO/ SO)** | **Denné maximálne odobraté množstvo zemného plynu (DDM v m3)** |
| SKSPPDIS000710701080 | 250,380 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000730021730 | 1167,524 | TS 9 | SO | 1100 |
| SKSPPDIS000810751812 | 52,401 | TS 4 | MO | - |
| SKSPPDIS000710702246 | 37,449 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS000710702152 | 81,872 | TS 4 | MO | - |
| SKSPPDIS000610601238 | 31,678 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750761 | 299,636 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750766 | 225,135 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000810751848 | 311,838 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000710701591 | 375,552 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000730010774 | 331,265 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS010710003849 | 18,548 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750201 | 42,408 | TS 4 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750235 | 0,000 | TS 1 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750236 | 79,329 | TS 6 | MO | - |
| SKSPPDIS010810000228 | 60,067 | TS 5 | MO | - |
| SKSPPDIS000810751672 | 41,085 | TS 4 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750287 | 54,147 | TS 5 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750200 | 68,170 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750100 | 57,954 | TS 4 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810751245 | 20,134 | TS 3 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710701171 | 161,594 | TS 7 | MO  |  - |
| SKSPPDIS000720002219 | 31,023 | TS 3 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730021691 | 29,957 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000630010719 | 1486,977 | TS 9 | SO | 1100 |
| SKSPPDIS000610600768 | 142,900 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS010610001814 | 9,552 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000610600017 | 0,000 | TS 1 | MO |  - |
| SKSPPDIS000610600018 | 25,313 | TS 3 | MO |  - |
| SKSPPDIS000630021751 | 178,833 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000610601258 | 285,700 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000830080047 | 965,096 | TS 9 | SO | 760 |
| SKSPPDIS000830021658 | 285,063 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS010810000259 | 368,311 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810751908 | 663,610 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810750199 | 61,380 | TS 5 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810750240 | 414,532 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000822732100 | 62,570 | TS 4 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810750241 | 14,051 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000830021800 | 1210,999 | TS 9 | SO | 1250 |
| SKSPPDIS000810750676 | 189,331 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810750677 | 6,467 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810751601 | 65,928 | TS 4 | MO |  - |
| SKSPPDIS000830021092 | 1026,711 | TS 9 | SO | 600 |
| SKSPPDIS000830021811 | 677,362 | TS 9 | SO | 490 |
| SKSPPDIS000810750419 | 394,639 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730021834 | 1096,532 | TS 9 | SO | 800 |
| SKSPPDIS000610602328 | 53,490 | TS 4 | MO |  - |
| SKSPPDIS000610601228 | 287,269 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730021201 | 1579,721 | TS 9 | SO | 1370 |
| SKSPPDIS000710702599 | 166,386 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000710702243 | 7,254 | TS 2 | MO | - |
| SKSPPDIS000710702244 | 334,692 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000730021898 | 517,393 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS010710000448 | 220,153 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000730021997 | 245,689 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000730021998 | 465,388 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS010710000676 | 507,666 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000710701751 | 73,921 | TS 5 | MO | - |
| SKSPPDIS000710702193 | 79,470 | TS 6 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710701565 | 127,887 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710701058 | 207,460 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710702043 | 189,512 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730010640 | 3060,078 | TS 10 | SO | 3000 |
| SKSPPDIS020819000057 | 272,069 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810750947 | 23,720 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750948 | 3,835 | TS 2 | MO | - |
| SKSPPDIS000730010656 | 1450,362 | TS 9 | SO | 1100 |
| SKSPPDIS000830021657 | 1246,085 | TS 9 | SO | 1200 |
| SKSPPDIS030810021738 | 305,984 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750315 | 0,000 | TS 1  | MO | - |
| SKSPPDIS000810751808 | 0,000 | TS 1 | MO | - |
| SKSPPDIS000810751807 | 5,936 | TS 2 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750110 | 0,235 | TS 1 | MO | - |
| SKSPPDIS000710700487 | 93,428 | TS 5 | MO  | - |
| SKSPPDIS010710001716 | 34,210 | TS 3 | MO | - |
|  SKSPPDIS000810751933 | 75,433 | TS 3 | MO | - |
|  SKSPPDIS000810751934 | 137,803 | TS 7 | MO | - |
|  SKSPPDIS000810751936 | 221,092 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000810751803 | 23,566 | TS 3 | MO | - |
|  SKSPPDIS000810751804 | 162,850 | TS 7 | MO | - |
|  SKSPPDIS000810750478 | 222,663 | TS 7 | MO | - |
|  SKSPPDIS000810750479 | 0,000 | TS 2 | MO | - |
|  SKSPPDIS000810750480 | 0,000 | TS 4 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750481 | 211,644 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS030810021773 | 494,998 | TS 8 | MO | - |
|  SKSPPDIS000822579126 | 21,715 | TS 4 | MO | - |
|  SKSPPDIS000830021324 | 0,000 | TS 1 | MO |  - |
| SKSPPDIS000830021780 | 1245,370 | TS 9 | SO | 1000 |
| SKSPPDIS000710701327 | 322,498 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710701473 | 364,545 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710700024 | 13,905 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000610601671 | 14,621 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS001010902745 | 0,000 | TS 1 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710701661 | 164,694 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS020719000013 | 92,125 | TS 6 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710701660 | 84,940 | TS 6 | MO |  - |
| SKSPPDIS000830021113 | 932,247 | TS 9 | SO | 1100 |
| SKSPPDIS000810751780 | 13,423 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810751300 | 187,131 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810751658 | 19,382 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810751659 | 1,348 | TS 1 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810752180 | 80,105 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710702372 | 354,310 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730021970 | 688,412 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730022018 | 983,568 | TS 9 | SO | 1350 |
| SKSPPDIS000630021340 | 697,126 | TS 9 | SO | 600 |
| SKSPPDIS000610603027 | 127,807 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000610603028 | 18,280 | TS 3 | MO |  - |
| SKSPPDIS000610603025 | 9,968 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDISO00830021740 | 938,182 | TS 9 | SO | 880 |
| SKSPPDISO30810080033 | 384,520 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730020894 | 1404,202 | TS 9 | SO | 1550 |
| SKSPPDIS000730021753 | 984,954 | TS 9 | SO | 950 |
| SKSPPDIS000720010107 | 6,024 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710702475 | 7,490 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730020907 | 1408,375 | TS 9 | SO | 1600 |
| SKSPPDIS000630021793 | 946,457 | TS 9 | SO | 1000 |
| SKSPPDIS000610602010 | 224,354 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000630021830 | 1054,744 | TS 9 | SO | 1100 |
| SKSPPDIS000610602056 | 51,059 | TS 4 | MO |  - |
| SKSPPDIS030610080028 | 342,676 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730021716 | 813,604 | TS 9 | SO | 900 |
| SKSPPDIS000730021916 | 2130,923 | TS 9 | SO | 2000 |
| SKSPPDIS000710702199 | 0,000 | TS 2 | MO |  - |
| SKSPPDIS000710702198 | 150,789 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730020990 | 1354,858 | TS 9 | SO | 1200 |
| SKSPPDIS000710700206 | 164,565 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS020719000060 | 231,130 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000710702131 | 21,722 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS010710001933 | 367,975 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000730021498 | 355,798 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000710702158 | 0,403 | TS 1 | MO | - |
| SKSPPDIS000710701348 | 332,086 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000710701289 | 250,794 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000710701290 | 138,820 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000820004467 | 8,523 | TS 2 | MO | - |
| SKSPPDIS000820016204 | 5,380 | TS 2 | MO | - |
| SKSPPDIS000830021801 | 222,994 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750474 | 249,953 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS000810750473 | 3,906 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS030810080039 | 81,890 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000830021693 | 315,120 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000810751853 | 509,966 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000810751852 | 21,877 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS000730021727 | 617,782 | TS 8 | MO |  - |
| SKSPPDIS000630020945 | 2896,116 | TS 10 | SO | 2000 |
| SKSPPDIS001030020542 | 10,036 | TS 2 | MO | - |
| SKSPPDIS001010901319 | 13,004 | TS 3 | MO | - |
| SKSPPDIS000830021742 | 430,176 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000830021405 | 581,540 | TS 8 | MO | - |
| SKSPPDIS000730021748 | 11,168 | TS 2 | MO | - |
| SKSPPDIS030710080034 | 274,814 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS020729900170 | 146,615 | TS 7 | MO | - |
| SKSPPDIS000610602675 | 22,180 | TS 3 | MO |  - |
| SKSPPPDIS030610080024 | 209,233 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000730021702 | 757,510 | TS 9 | SO | 685 |
| SKSPPDIS020819000015 | 130,185 | TS 7 | MO |  - |
| SKSPPDIS000810751308 | 59,260 | TS 4 | MO |  - |
| SKSPPDIS000830021765 | 1021,237 | TS 9 | SO | 1100 |
| SKSPPDIS000610600383 | 0,000 | TS 2 | MO |  - |

**2. Percentuálny podiel spotreby zemného plynu jednotlivých odberných miest na celkovej spotrebe v jednotlivých mesiacoch (strednoodber)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDID000730021730**Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Zvolen | **1167,52** | Január | 23,02 |
| Február | 14,12 |
| Marec | 9,94 |
| Apríl | 7,62 |
| Máj | 3,16 |
| Jún | 1,08 |
| Júl | 0,86 |
| August | 0,82 |
| September | 2,59 |
| Október | 7,77 |
| November | 12,30 |
| December | 16,72 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830080047**Domov sociálnych služieb „LIBERTAS“Lučenec | **965,10** | Január | 22,29 |
| Február | 13,54 |
| Marec | 9,76 |
| Apríl | 7,19 |
| Máj | 2,34 |
| Jún | 1,66 |
| Júl | 1,65 |
| August | 1,47 |
| September | 2,63 |
| Október | 8,32 |
| November | 12,69 |
| December | 16,46 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000630010719**Domov sociálnych služieb „HRABINY“Nová Baňa | **1486,98** | Január | 19,25 |
| Február | 13,23 |
| Marec | 10,94 |
| Apríl | 9,26 |
| Máj | 3,47 |
| Jún | 1,44 |
| Júl | 1,28 |
| August | 1,24 |
| September | 2,92 |
| Október | 7,72 |
| November | 12,73 |
| December | 16,52 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021800**DDaDSSTornaľa | **1211** | Január | 20,96 |
| Február | 13,39 |
| Marec | 10,66 |
| Apríl | 8 |
| Máj | 3,38 |
| Jún | 1,51 |
| Júl | 1,66 |
| August | 1,57 |
| September | 3,44 |
| Október | 8,67 |
| November | 11,81 |
| December | 14,95 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021092**DDaDSSRimavská Sobota | **1026,71** | Január | 18,36 |
| Február | 13,02 |
| Marec | 10,91 |
| Apríl | 9,3 |
| Máj | 4,5 |
| Jún | 1,61 |
| Júl | 1,57 |
| August | 1,46 |
| September | 3,69 |
| Október | 8,99 |
| November | 11,44 |
| December | 15,15 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730021834**DDaDSSVeľký Krtíš | **1096,53** | Január | 19,04 |
| Február | 13,62 |
| Marec | 9,42 |
| Apríl | 8,34 |
| Máj | 4,10 |
| Jún | 2,92 |
| Júl | 2,63 |
| August | 2,53 |
| September | 3,39 |
| Október | 8,39 |
| November | 11,36 |
| December | 14,26 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021811**FEMINADomov sociálnych služiebVeľký **Blh** | **677,36** | Január | 19,72 |
| Február | 13,54 |
| Marec | 12,05 |
| Apríl | 9,46 |
| Máj | 3,57 |
| Jún | 1,7 |
| Júl | 1,63 |
| August | 1,56 |
| September | 3,85 |
| Október | 8,63 |
| November | 10,36 |
| December | 13,93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730021201**DDaDSSSENIUMBanská Bystrica | **1579,72** | Január | 23,51 |
| Február | 13,81 |
| Marec | 10,10 |
| Apríl | 6,52 |
| Máj | 2,75 |
| Jún | 1,87 |
| Júl | 1,65 |
| August | 1,63 |
| September | 2,73 |
| Október | 6,56 |
| November | 11,83 |
| December | 17,04 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730010640**SOŠ informačných technológiíBanská Bystrica | **3060,08** | Január | 22,03 |
| Február | 13,08 |
| Marec | 10,30 |
| Apríl | 8,04 |
| Máj | 2,69 |
| Jún | 1,32 |
| Júl | 1,07 |
| August | 0,95 |
| September | 3,07 |
| Október | 8,38 |
| November | 13,17 |
| December | 15,90 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730010656**Spojená školaKremnička 10Banská Bystrica | **1450** | Január | 19,83 |
| Február | 13,60 |
| Marec | 10,26 |
| Apríl | 7,51 |
| Máj | 2,44 |
| Jún | 1,45 |
| Júl | 0,96 |
| August | 0,94 |
| September | 3,49 |
| Október | 9,39 |
| November | 14,12 |
| December | 16,01 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021657**SOŠtechnickáLučenec | **1246,09** | Január | 25,55 |
| Február | 12,85 |
| Marec | 9,23 |
| Apríl | 6,46 |
| Máj | 2,57 |
| Jún | 1,89 |
| Júl | 1,81 |
| August | 1,7 |
| September | 3,12 |
| Október | 7,51 |
| November | 12,05 |
| December | 15,26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021780**SOŠHotelových služieb a dopravyLučenec | **1245,37** | Január | 23,10 |
| Február | 15,39 |
| Marec | 10,83 |
| Apríl | 7,76 |
| Máj | 1,36 |
| Jún | 0,67 |
| Júl | 0,34 |
| August | 0,31 |
| September | 1,09 |
| Október | 8,67 |
| November | 13,25 |
| December | 17,23 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021113**SOŠ technická a agropotravinárskaRimavská Sobota | **932,25** | Január | 26,09 |
| Február | 17,04 |
| Marec | 10,44 |
| Apríl | 6,63 |
| Máj | 2,79 |
| Jún | 0,19 |
| Júl | 0,08 |
| August | 0,03 |
| September | 0,84 |
| Október | 6,2 |
| November | 13,67 |
| December | 16 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730022018**Spojená školaŠkolská 7 Banská Bystrica | **983,57** | Január | 33 |
| Február | 14,45 |
| Marec | 9,68 |
| Apríl | 3,95 |
| Máj | 1,6 |
| Jún | 0,83 |
| Júl | 0,08 |
| August | 0,27 |
| September | 0,92 |
| Október | 5,11 |
| November | 13,39 |
| December | 16,72 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000630021340**SOŠobchodu a služiebNová Baňa | **697,13** | Január | 19,41 |
| Február | 13,83 |
| Marec | 11,16 |
| Apríl | 8,40 |
| Máj | 3,02 |
| Jún | 0,65 |
| Júl | 0,60 |
| August | 0,66 |
| September | 3,14 |
| Október | 8,63 |
| November | 13,31 |
| December | 17,19 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021740**SOŠ obchodu a služiebRimavská Sobota | **938,18** | Január | 26,23 |
| Február | 15,85 |
| Marec | 9,59 |
| Apríl | 6,03 |
| Máj | 3,42 |
| Jún | 1,46 |
| Júl | 0,49 |
| August | 1,19 |
| September | 2,06 |
| Október | 6,78 |
| November | 11,52 |
| December | 15,38 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730020894**Technická akadémiaZvolen | **1404,20** | Január | 29,51 |
| Február | 12,83 |
| Marec | 8,68 |
| Apríl | 3,87 |
| Máj | 0,07 |
| Jún | 0,01 |
| Júl | 0 |
| August | 0 |
| September | 1,13 |
| Október | 6,73 |
| November | 16,84 |
| December | 20,33 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730021753**Školský internátZvolen | **984,95** | Január | 22,31 |
| Február | 12,97 |
| Marec | 9,96 |
| Apríl | 7,21 |
| Máj | 3,28 |
| Jún | 1,74 |
| Júl | 0,9 |
| August | 0,81 |
| September | 2,64 |
| Október | 7,77 |
| November | 13,54 |
| December | 16,87 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730020907**SOŠBanská Bystrica | **1408,38** | Január | 22,13 |
| Február | 13,25 |
| Marec | 10,20 |
| Apríl | 7,9 |
| Máj | 2,96 |
| Jún | 2,15 |
| Júl | 1,66 |
| August | 1,57 |
| September | 2,76 |
| Október | 7,26 |
| November | 12,41 |
| December | 15,75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000630021793**Stredná priemyselná škola Samuela MikovínihoBanská Štiavnica | **946,46** | Január | 26,49 |
| Február | 14,58 |
| Marec | 9,88 |
| Apríl | 6,57 |
| Máj | 2,20 |
| Jún | 0 |
| Júl | 0 |
| August | 0 |
| September | 1,62 |
| Október | 7,44 |
| November | 13,16 |
| December | 18,06 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000630021830**SOŠlesníckaBanská Štiavnica | **1054,74** | Január | 22,13 |
| Február | 12,37 |
| Marec | 11,60 |
| Apríl | 7,92 |
| Máj | 4,36 |
| Jún | 1,37 |
| Júl | 0,6 |
| August | 0,57 |
| September | 3,35 |
| Október | 6,9 |
| November | 13,75 |
| December | 15,08 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730021716**Gymnázium Andreja SládkovičaBanská Bystrica | **813,60** | Január | 25,32 |
| Február | 15,31 |
| Marec | 11,14 |
| Apríl | 8,13 |
| Máj | 1,19 |
| Jún | 0,62 |
| Júl | 0 |
| August | 0,12 |
| September | 0,69 |
| Október | 5,74 |
| November | 14,01 |
| December | 17,73 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730021916**Obchodná akadémiaBanská Bystrica | **2130,92** | Január | 24,11 |
| Február | 15,65 |
| Marec | 10,88 |
| Apríl | 6,25 |
| Máj | 0 |
| Jún | 0 |
| Júl | 0 |
| August | 0 |
| September | 1,8 |
| Október | 8,19 |
| November | 14,92 |
| December | 18,20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730020990**Stredná priemyselná škola Jozefa MurgašaBanská Bystrica | **1355,46** | Január | 25,44 |
| Február | 13,69 |
| Marec | 9,17 |
| Apríl | 7,37 |
| Máj | 1,55 |
| Jún | 0,68 |
| Júl | 0,15 |
| August | 0,14 |
| September | 2,47 |
| Október | 8,63 |
| November | 13,01 |
| December | 17,70 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000630020945**SOŠ služieb a lesníctvaBanská Štiavnica | **2896,12** | Január | 19,18 |
| Február | 14,12 |
| Marec | 10,41 |
| Apríl | 8,80 |
| Máj | 3,81 |
| Jún | 1,96 |
| Júl | 0,82 |
| August | 0 |
| September | 3,92 |
| Október | 8,06 |
| November | 12,89 |
| December | 16,03 |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000730021702**Stredná zdravotnícka školaBanská Bystrica | **757,51** | Január | 25,26 |
| Február | 14,98 |
| Marec | 10,12 |
| Apríl | 7,67 |
| Máj | 1,82 |
| Jún | 0,58 |
| Júl | 0,33 |
| August | 0,4 |
| September | 2,07 |
| Október | 6,83 |
| November | 13,10 |
| December | 16,84 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **POD** | **Predpokladaná ročná spotreba v MWh** | **Kalendárny mesiac** | **podiel na celkovej spotrebe v %** |
|
| **SKSPPDIS000830021765**SOŠ SzakkőzépiskolaFiľakovo | **1021,24** | Január | 25,32 |
| Február | 14,33 |
| Marec | 9,66 |
| Apríl | 5,78 |
| Máj | 1,99 |
| Jún | 1,27 |
| Júl | 1,52 |
| August | 1,60 |
| September | 1,70 |
| Október | 6,33 |
| November | 13,72 |
| December | 16,78 |

Odberateľ od dodávateľa požaduje počas celej platnosti zmluvy minimálne:

* zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa, podľa potrieb verejného obstarávateľa, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy,
* zabezpečenie distribúcie zemného plynu, služieb spojených s dodávkou zemného plynu vrátane prepravy zemného plynu,
* prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa, voči zúčtovateľovi odchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta verejného obstarávateľa voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou koncovej ceny stanovenej (predloženej) za dodávku 1 MWh zemného plynu dodaného do odberných miest verejného obstarávateľa,
* neuplatňovať sankcie voči odberateľovi v prípade neodobratia, ako aj prekročenia zmluvného množstva objednaného zemného plynu,
* v prípade zmeny dodávateľa v súvislosti s verejným obstarávaním, na základe ktorého bola uzavretá zmluva, si dodávateľ nebude účtovať žiadne zriaďovacie, aktivačné, deaktivačné či iné poplatky v súvislosti so zmenou dodávateľa,
* zrealizovať prípadnú zmenu dodávateľa plynu bez prerušenia dodávky plynu,
* nezvyšovať cenu za dodávku plynu (t. j. cenu za komoditu, prepravu a štruktúrovanie) počas platnosti zmluvy; cenu za distribúciu stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, výšku DPH a spotrebnej dane stanovuje Národná Rada Slovenskej Republiky,
* neúčtovať odberateľovi žiadne poplatky navyše. Súčasťou fakturovanej ceny môže byť len cena za dodávku plynu (cena za komoditu, prepravu a štruktúrovanie), poplatky určované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, daň z pridanej hodnoty a spotrebná daň.
1. Podrobné kontaktné údaje jednotlivých odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 4 Súťažných podkladov [↑](#footnote-ref-1)