Ing. JÁN SOTÁK,    DUKL. HRDINOV 2473

09301  VRANOV n. T.

0907-020591

PROTOKOL

o určovaní vonkajších vplyvov                   marec  2019

Predseda komisie :  Ing. Ján Soták – projektant časti elektro

Členovia komisie :  Ing. arch. Drahuš Dvorjak – projektant stavebnej časti

Ing, Ladislav Bľacha – projektant stavebnej časti

Názov stavby :  VÝSTAVBA MŠ V OBCI VECHEC

Názov objekt :  SO 01 - DIEL ELEKTROINŠTALÁCIA A BLESKOZVOD

Podklady protokolu :  Technologický popis činnosti, konzultácie so zástupcom technologickej časti, projekt technologickej časti stavby, katalógy a normy STN, stavebný projekt

Opis technologického procesu a zariadenia :

Elektroinštalácia v objekte MŠ, vonkajšia a vnútorná ochrana pred bleskom.

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov podľa STN 33 2000-5-51:2007 viď tabuľka č. 1.

- Sprchy, zóny 0 - 2 podľa STN 33 2000-7-701

- Miestnosti 1.31

- Ostatné vnútorné priestory objektu

- Dotknuté vonkajšie priestory

Zdôvodnenie :

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.

-----------------------------

podpis predsedu komisie

| Kód | Priestor Označenie miestností |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt |  |  |
| Vonkajší vplyv | 1.9 II | Ostatné vnútorné priestory objektu II | Dotknuté vonkajšie priestory VI |
| AA – Teplota okolia |  |  | AA7 |
| AB – Atmosferické podmienky |  |  |  |
| AC – Nadmorská výška |  |  |  |
| AD – Výskyt vody |  |  |  |
| AE – Výskyt cudzích pevných telies |  |  |  |
| AF – Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  |  |  |
| AG – Mechanické namáhanie – nárazy |  |  |  |
| AH - Vibrácie |  |  |  |
| AK – Výskyt rastlín alebo plesní |  |  |  |
| AL – Výskyt živočíchov |  |  |  |
| AM – Elektromagnetické elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie |  |  |  |
| AN – Slnečné žiarenie |  |  |  |
| AP – Seizmické účinky |  |  |  |
| AQ – Búrková činnosť |  |  |  |
| AR – Pohyb vzduchu |  |  |  |
| AS – Vietor |  |  |  |
| AT – Snehová prikrývka |  |  |  |
| AU – Námraza |  |  |  |
| BA – Schopnosť osôb |  |  |  |
| BB – Odpor tela |  |  |  |
| BC – Kontakt osôb s potenciálom zeme |  |  |  |
| BD – Podmienky úniky v prípade nebezpečenstva |  |  |  |
| BE – Povaha spracúvaných látok |  |  |  |
| CA – Stavebné materiály |  |  |  |
| CB -Konštrukcia budovy |  |  |  |